## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 封-1 工程量清单【10kV外部电力专线工程】
|  | 10kV外部电力专线工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【10kV外部电力专线
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
安装工程
1 | 03B001 | 站内计量 1.名称:含真空断路器VD4-12/1250A、电压互感 器10000/1000.2、电流互感器 800/5 0.2S、综合保护 WTY-870、遥信、智能操控装置 CZ815-C及其它配件等 |  | 项 | 1
2 | 03B002 | 站内通讯设备 1.名称:含10kV所用光端机、光接口板、-48V通 信电源、通信机柜及其它配件等 |  | 项 | 1
3 | 030408008001 | 防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:阻火包 3.部位:配电柜底部 |  | 处 | 2
4 | 03B004 | 新建拉管 1.名称：电力管拉管 2.规格材质：5根MPP200壁厚14mm+1根MPP110壁厚8mm 3.位置：室外 |  | m | 3255
5 | 040501020001 | 警示(示踪)带、桩铺设 警示(示踪)带、桩铺设 规格:电缆线路警示带 |  | m | 1450
6 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称:MPP电缆保护管 2.规格：DN200壁厚14mm |  | m | 350
7 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称:MPP电缆保护管 2.规格：DN110壁厚8mm |  | m | 70
8 | 030414011001 | 接地装置 接地装置 1.名称: 2.类别: |  | 系统 | 18
9 | 040504002001 | 混凝土井 1.电缆施放井、接头井（与其他单位共同使用，4家分摊） 2.尺寸：长：4.5m，宽2.5m 3.混凝土强度均按图纸设计计入 4.结构按照图纸计算 |  | 座 | 10
10 | 040504002002 | 混凝土井 1.电缆施放井、接头井 2.尺寸：长：4.5m，宽2.5m 3.混凝土强度均按图纸设计计入 4.结构按照图纸计算 |  | 座 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 040504002003 | 混凝土井 1.电缆施放井、接头井 2.尺寸：长：2.5m，宽2.5m 3.混凝土强度均按图纸设计计入 4.结构按照图纸计算 |  | 座 | 6
12 | 040204008002 | 电缆沟铺设 1.部位：4*350mm双侧支架现浇电缆沟780m 2.内容：与其他单位共同使用，4家分摊 3.尺寸：长:780m.宽1.7m 高：1.8m 4.混凝土强度等级按照图纸设计计入 5.细部结构参照图纸计入 |  | m | 780
13 | 补00001 | 破除及恢复人行道路面 1.路面暂按厚度20cm考虑 2.材质：混凝土路面 |  | m2 | 120
14 | 补00002 | 警示桩 1.950*120/150警示桩，基材C20混凝土 |  | 个 | 20
15 | 补00003 | 拉管出钻口 为防止拉管造成地层(地面)下陷,需要在拉管出钻口处向内灌注混凝土,每处不少于10立方,混凝土强度等级 不低于C15。 |  | 处 | 19
16 | 补00004 | 变电站侧10KV间隔改造调试 |  | 处 | 1
17 | 补00006 | 水钻钻孔 |  | 个 | 24
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【10kV外部电力专线
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-15 暂列金额明细表【10kV外部电力专线工程】
暂列金额明细表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-17 计日工表【10kV外部电力专线工程】
计 日 工 表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表【10kV外部电力专线工
总承包服务费清单与计价表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【10kV外部电力专线
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10kV外部电力专线工程 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 封-1 工程量清单【630kVA箱式变电站】
|  | 630kVA箱式变电站 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【630kVA箱式变电
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
建筑工程
630KV箱变基础
1 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.93
2 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:图纸未标明 2.墙体类型:暂按实心砖墙 |  | m3 | 3.34
3 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.56
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.窗代号及洞口尺寸:0.8m*0.3m 2.框、扇材质:通风窗 |  | m2 | 2
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:暂按一、二类土 |  | m3 | 12.08
6 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:综合考虑 |  | m3 | 7.26
7 | 010103002001 | 余方弃置 1.运距:1km以内 |  | m3 | 4.82
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆 |  | m2 | 20.82
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB335≤φ10 |  | t | 0.06
安装工程
10 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJlV-8.7/15kV-3*95 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 125
11 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:冷缩电缆终端 2.规格:3*95 3.材质、类型:铜芯 |  | 套 | 2
12 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 1.名称：箱变 2.规格：S11-630kVA箱变 |  | 台 | 1
13 | 030410004001 | 杆上设备 杆上设备 1.名称:智能开关 2.型号: |  | 台 | 1
14 | 030410004003 | 杆上设备 杆上设备 1.名称:计量装置 2.型号: |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 030410004004 | 杆上设备 杆上设备 1.名称:跌落式熔断器 带护罩 2.型号: |  | 台 | 1
16 | 030410004005 | 杆上设备 杆上设备 1.名称:氧化锌避雷器 2.其它:带护罩 |  | 台 | 1
17 | 03B003 | 新建拉管 1.名称：电力管拉管 2.规格材质：MPP2000壁厚14mm 3.位置：室外 |  | m | 100
18 | 030414001001 | 电力变压器系统 电力变压器系统 1.名称:箱式变电站系统调试 2.容量(kV·A):630 |  | 系统 | 1
19 | 030414009001 | 避雷器 避雷器 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10kV |  | 组 | 1
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):10 |  | 系统 | 1
21 | 030414011001 | 接地装置 接地装置 1.名称: 2.类别: |  | 系统 | 1
22 | 030414015001 | 电缆试验 电缆试验 1.名称: 2.电压等级(kV):10 |  | 次 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【630kVA箱式变电
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：630kVA箱式变电站 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-15 暂列金额明细表【630kVA箱式变电站】
暂列金额明细表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-17 计日工表【630kVA箱式变电站】
计 日 工 表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表【630kVA箱式变电站】
总承包服务费清单与计价表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【630kVA箱式变电
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：630kVA箱式变电站 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 封-1 工程量清单【10KV跨铁路顶管施工费用】
|  | 10KV跨铁路顶管施工费用 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【10KV跨铁路顶管施
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 03B001 | 1.名称：10KV跨铁路顶管施工费用 1、提供本工程下穿铁路施工的专项设计，向铁路部门提交设计并负责设计通过铁路部门审查。 2、负责向铁路部门申请办理下穿铁路工程的施工手续。 3、负责协调铁路运行部门在下穿铁路施工中的监控配合、施工监理工作。 4、办理本工程土建基础占用铁路两侧土地的地役权手续。 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【10KV跨铁路顶管施
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-15 暂列金额明细表【10KV跨铁路顶管施工费用】
暂列金额明细表
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-17 计日工表【10KV跨铁路顶管施工费用】
计 日 工 表
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表【10KV跨铁路顶管施工
总承包服务费清单与计价表
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【10KV跨铁路顶管施
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10KV跨铁路顶管施工费用 |  | 标段：菏泽曹州古城10kV电力专线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计