牡丹区赵磐石安置区项目高低压电力

配套工程（施工）

招标文件

项目编号：MDQJSGC2025-002

招 标 人：菏泽正邦控股集团有限公司

代理机构：菏泽圣航工程咨询管理有限公司

日    期：二〇二五年八月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评估法）	31

第四章 定标方法	36

第五章 合同条款及格式（仅供参考）	39

第六章 工程量清单	55

第七章 图纸	56

第八章 技术标准和要求	57

第九章  投标文件格式	62

第一章 招标公告

一、项目概况与招标范围：

1、招标项目编号：MDQJSGC2025-002

2、项目名称：牡丹区赵磐石安置区项目高低压电力配套工程；

3、项目地点：牡丹区贵阳路以东、万花路以西、规划二支路以北区域；

4、项目规模：牡丹区赵磐石安置区项目位于牡丹区贵阳路以东、万花路以西、规划二支路以北区域，规划用地面积37995.21平方米，规划总建筑面积143695.3m2，其中地上建筑面积110184.23m2、地下33511.07m2，共建设7栋楼及幼儿园及地下车库及相关的配套设施用房，其中1#2#3#4#楼为地上21层、地下2层、5#6#7#楼为地上24层、地下2层、幼儿园为地上3层、开闭所为地上1层；1#2#5#7#为商住楼、3#4#6#楼为住宅楼、G1#楼为幼儿园、地下车库为地下1层。

5、计划工期：120日历天；

6、招标范围：

6.1、施工：牡丹区赵磐石安置区项目的高低压电力配套施工总承包。主要包括：项目内外的高低压配电工程的施工、电业验收，并移交电业主管部门（包含供电方案等电力配套各项手续的审批）等全部工程及费用，即：一户一表，业主电费在电业收费大厅各自交纳的全部费用所有内容等（具体详见招标文件和图纸）；

6.2、监理：牡丹区赵磐石安置区项目高低压电力配套工程监理；

7、资金来源：自筹资金；

8、标段划分：本项目共2个标段，采用“评定分离”方式确定中标人。

二、项目分标段情况：

| 标段编 号 | 名称 | 投标人资格要求 | 控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工 | 1、国内注册的独立企业法人，并在人员、设备、资金等方面具有较强的施工能力； 2、具备具备电力工程施工总承包三级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 3、拟派项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）； 4、投标人为拟派项目经理缴纳的2025年份以来任意1个月（新注册的或新转注的，自注册或转注之日起）的社会保障资金的入账票据凭证或社保机构出具的相关证明； 5、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 本项目不接受联合体投标； - 资格审查方式：资格后审。 | 13456544.98 |
| 二 | 监理 | - 国内注册的独立企业法人，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程监理的能力； - 具有工程监理综合资质或电力工程监理乙级或以上资质； 3、项目总监须具有电力工程专业注册监理工程师证书； 4、投标人为拟派项目总监缴纳的2025年份以来任意1个月（新注册的或新转注的，自注册或转注之日起）的社会保障资金的入账票据凭证或社保机构出具的相关证明； 5、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 本项目不接受联合体投标； - 资格审查方式：资格后审。 | 87467.54 |

三、电子招标文件获取：

1、时间：投标截止时间前均可获取。

2、方式：（1）潜在投标人请于规定时间登录“赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）”进行注册并下载招标文件。

（2）本项目为网上交易，编制投标文件需使用企业CA，投标人在获取招标文件后应进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目，企业CA办理请前往菏泽市公共资源交易中心一楼大厅办理。

3、关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在发布公告的媒介发布，一经网上发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标资料的时间），不再予以书面回复通知。投标人自行查阅网站信息，或于开标时间前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅或询问确认者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

4、逾期未按要求操作的投标人，投标无效。

四、投标文件递交：

1.截止时间：2025年08月22日09时00分（北京时间）

2.递交方式：赢标电子招标采购交易系（http://hzsjyzx.cn:50000）。

五、开标时间及地点：

1.时间：2025年08月22日09时00分（北京时间）

2.地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标室（206）。

六、接受异议的联系人和联系方式：

1. 招标人：菏泽正邦控股集团有限公司

地  址：牡丹区会盟台

联系人：冯经理        联系方式：0530-3186660

2.代理机构：菏泽圣航工程咨询管理有限公司

地    址：菏泽市牡丹区八一路与太原路交叉口西南角

联 系 人：张先生     联系方式：18905303552

七、发布公告媒介:

本次公告在中国招标投标公共服务平台、菏泽市公共资源交易网、菏泽市牡丹区人民政府网同时发布。

八、监督机构：菏泽市牡丹区住房和城乡建设局

监督电话：0530-7586688

九、提出异议的渠道和方式：

- 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，在投标截止时间10日前可通过菏泽市公共资源交易系统或以书面形式向招标人提出。

十、重要说明：

1.本次招标为电子系统,投标人应通过赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）上传经 CA 加密的电子投标文件。

2.在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及CA为投标文件加密，加密时所用投标文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子投标文件未在加密过程中损坏。投标人未按规定加密的投标文件，赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）将拒绝接收。投标人须在报价截止时间前，通过投标客户端生成的加密文件，并在招标文件规定的投标截止时间前登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）递交电子投标文件。

3.投标人在递交投标文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）撤回投标文件。需要补充或者修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在投标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。

4.招标人按招标文件中规定的时间和地点公开开标，投标人必须准时在线参加开标并签到，解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目报价。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。

5.招标文件一经在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注报名项目信息并及时在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）下载电子版招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。

6.投标人在使用电子招投标平台时，如有任何疑问，请咨询系统技术支持：李经理 15020110313。

发布时间 ：2025年08月01日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人： 菏泽正邦控股集团有限公司 地址：牡丹区会盟台 联系人：冯经理 联系电话： 0530-3186660 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：菏泽圣航工程咨询管理有限公司 地址： 菏泽市牡丹区八一路与太原路交叉口西南角 联系人：张经理 联系电话：18905303552 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 牡丹区赵磐石安置区项目高低压电力配套工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 牡丹区贵阳路以东、万花路以西、规划二支路以北区域 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 牡丹区赵磐石安置区项目位于牡丹区贵阳路以东、万花路以西、规划二支路以北区域，规划用地面积37995.21平方米，规划总建筑面积143695.30m2，其中地上建筑面积110184.23m2、地下33511.07m2，共建设7栋楼及幼儿园及地下车库及相关的配套设施用房，其中1#2#3#4#楼为地上21层、地下2层、5#6#7#楼为地上24层、地下2层、幼儿园为地上3层、开闭所为地上1层；1#2#5#7#为商住楼、3#4#6#楼为住宅楼、G1#楼为幼儿园、地下车库为地下1层。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 牡丹区赵磐石安置区项目的高低压电力配套施工总承包。主要包括：项目内外的高低压配电工程的施工、电业验收，并移交电业主管部门（包含供电方案等电力配套各项手续的审批）等全部工程及费用，即：一户一表，业主电费在电业收费大厅各自交纳的全部费用所有内容等（具体详见招标文件和图纸）； 招标人提供的招标文件、设计文件及相关资料所包括的全部内容施工，详见图纸和工程量清单（另有说明的除外） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 120日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。请投标人自行踏勘现场，充分了解现场条件，包括现场周围环境、设施设备现有状况以及其他足以影响投标报价的主客观因素。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人未到现场实地勘察的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7.1 | 投标人提出问题的 截止时间 | 潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在投标截止时间前10日前将需要澄清的问题以加盖单位公章的文本形式，发送电子邮件至hzshgczx @163.com并电话通知招标代理机构。 |
| 1.8.1 | 转包、分包 | 不允许转包；未经业主批准的中标人不得擅自分包。 |
| 1.9.1 | 偏离 | 对招标文件的实质性要求不允许偏离 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件、设计文件、工程量清单、图纸、答疑文件（如有）等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 投标人应于投标截止时间15日前，将需要澄清的问题以加盖单位公章的文本形式，发送电子邮件至hzshgczx @163.com并电话通知招标代理机构，逾期任何问题不作答复，并视为无需要澄清的问题。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件进行澄清或修改 | 投标截止时间 15 日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件的修改文件、澄清文件及有关问题的说明 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.4.1 | 近年完成的类似项目 | 2022年1月1日至今 |
| 3.5.1 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2022年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 投标文件签字或盖章要求 | 由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章并盖单位章，详见投标须知3.7.3。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 加密电子版投标文件一份：在开标时间之前通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至赢标电子招标采购交易系统。 入围定标候选人，需在候选人公示期间提供系统内生成的PDF格式的纸质版投标文件5份（一正四副）。 |
| 4.1.1 | 递交投标文件地点 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将投标文件上传至赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000） |
| 4.2.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标大厅（本项目为远程不见面开标，投标单位无需到场） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 详见投标人须知规定 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，依法组建。 |
| 6.2.1 | 评标委员会推荐的定标候选人的数量 | 本项目采用评定分离： 经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，推荐5名定标候选人； 当有效投标人为11名及以上时，推荐7名定标候选人； 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐出不排序的定标候选人；书面评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上,还应包括定标候选人名单、各定标候选人投标文件优点和缺点、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。 评标委员会在评审结束前还需填写中标候选人奖项、荣誉、信誉表。 |
| 6.2.2 | 定标候选人公示媒介、期限 | （1）公示媒介：同招标公告发布媒介 （2）公示期限：3日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日） |
| 6.3.1 | 是否递补定标候选人 | 不递补：继续定标或重新招标； 递补：按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补； |
| 7 | 定标方式 | 采用评定分离方式 |
| 7.1 | 定标委员会 | 由招标人按规定组建，成员数量为5人及以上单数； 本项目定标成员库类别：A类库； |
| 7.2 | 定标监督委员会 | 各行业行政主管部门牵头成立定标监督委员会。 |
| 7.3 | 考察定标候选人情况 | 是否考察定标候选人： 不考察； 考察：考察小组人员由招标人确定；考察小组在定标会议召开前需要对中标候选人进行考察、质询，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。考察时，对所有定标候选人进行考察。 |
| 7.4 | 定标方法 | □集体议事法 ☑票决定标法 □低中选优定标法 具体程序按菏政办字【2023】53号文件执行。 |
| 7.5 | 是否由定标候选人向定标委员会进行答辩 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 7.8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 招标控制价 | 项目的招标控制价为13456544.98元（壹仟叁佰肆拾伍万陆仟伍佰肆拾肆元玖角捌分） 注：投标人的报价高于招标控制价作无效投标处理。 |
| 9.2 | 付款方式 | 本工程按下列时间点并经甲方和监理公司共同验收合格，且各种资料齐全等签字手续齐全后，乙方开具有效增值税专用发票后（税率不小于9%），甲方支付工程款。 1、全部栋楼的分线箱、电表箱及之间对应连接的电缆全部安装完成，支付合同价的20%； 2、全部变压器及电缆全部进场，累计支付至合同价的40%； 3、工程竣工并主管部门验收合格，资料齐全后，累计支付至工程合同总价的70%； 4、全部移交到电业主管部门，并开通一户一表，且工程结算完成后，即业主在电业大厅办理业务后，累计支付至工程结算总价的97%； 5、余款为质保金，质保期满2年后，无任何质量问题，一次性无息返还。 6、工程竣工结算，以区财局审核为准。 |
| 9.3 | 是否采用计算机评标 | 是 |
| 9.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 9.5 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 9.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“设计任务书”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 9.7 | 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标 | （一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人或委托代理人签字； （二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （四）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； （五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 |
| 9.8 | 说明 | 注 ： 因本项目实行网上投标。 如项目发布澄清、补充、修改信息，将在发布招标公告的同媒介发布。公告自发布之日起即视为通知到潜在投标人。 |
| 9.9 | 中标人未履行相关义务的责任 | 中标人未履行相关义务的，公共资源交易监督管理部门将依法对中标人进行处理，追究相关责任： （1）中标后，中标人被公共资源交易监督管理部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消其中标资格，并做好项目后续工作； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，追究其违约责任，并报公共资源交易监督管理部门。 |
| 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。 如有不明确或不一致： （1）构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （2）招标文件各个组成文件按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； （3）同一组成文件（章节）中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （4）同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； （5）投标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 电子招投标须知 | 1.本次招标为电子系统,投标人应通过赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）上传经 CA 加密的电子投标文件。 2.在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及CA为投标文件加密，加密时所用投标文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子投标文件未在加密过程中损坏。投标人未按规定加密的投标文件，赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）将拒绝接收。投标人须在报价截止时间前，通过投标客户端生成的加密文件，并在招标文件规定的投标截止时间前登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）递交电子投标文件。 3.投标人在递交投标文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）撤回投标文件。需要补充或者修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在投标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 4.招标人按招标文件中规定的时间和地点公开开标，投标人必须准时在线参加开标并签到，解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目报价。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 5.招标文件一经在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注报名项目信息并及时在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）下载电子版招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。 6.投标人在使用电子招投标平台时，如有任何疑问，请咨询系统技术支持：李经理 15020110313。 |  |
| 电子招投标的应急措施： | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： - 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； - 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； - 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； - 病毒发作或受到外来病毒的攻击； - 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； - 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |  |
| 本招标文件的最终解释权归招标人所有 |  |  |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目规模：详见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期及质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力。

（l）资格条件：见投标人须知前附表

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在以下情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织勘察现场，投标人自行勘察。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11转包、分包

本工程不允许转包；本工程未经业主批准，中标人不得擅自分包。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。但是，分包行为应当遵守四项限制性规定：（1）分包内容只能是非主体、非关键性工作，主体和关键性工作不得分包；（2）接受分包单位应当具有相应资格条件和履约能力；（3）分包应按照合同约定或者取得招标人同意后进行；（4）接受分包的单位不得再次分包，分包只能进行一次。为了维护招标人的权益，中标人与接受分包的单位应当就分包工作向招标人承担连带责任。

1.12 偏离

对招标文件的实质性要求不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及定标办法

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2澄清的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，以公告形式在招标公告发布的网站发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以公告形式发布修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 招标文件一经网上发布，视作已发放给所有投标人，不再予以书面回复通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明或法人授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）对招标文件的认同程度的声明

（9）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章的有关要求。

3.2.3 投标报价的编制

3.2.3.1本工程的投标报价方式：固定单价。本工程采用的合同方式为固定总价合同。

3.2.3.2投标报价应包括现行工程造价构成的全部内容：成本、利润、管理费、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、招标代理费、政策性文件规定的各种费用、合同包含的所有风险及责任以及投标人踏勘施工现场所发现的特殊因素等所有费用。

3.2.3.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.2.3.4 投标报价应根据招标人提供的本工程设计文件及补充资料、招标文件、工程量清单、招标文件答疑等有关资料和规定自主报价。投标人的投标报价依据委托人提供的本工程施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、及山东省、菏泽市现行建设工程计价文件等有关规定。采用工程量清单计价方式编制；工程类别执行有关规定；材料价格参考当前市场价格及自身情况自主报价。投标人在报价时应充分考虑施工场地现状、道路等交通情况和当地社会环境等短期内不可调节的其他情况。

3.2.3.5工程量清单所列的工程量系招标人根据施工图纸计算的，作为所有投标人共同的报价基础，投标人不得随意更改。在规定的时间内不提出书面问题，视为认可招标人提供的所有资料，工程施工过程中发现漏项或误差视为让利。

3.2.3.6对于依据招标文件及合同条款规定由投标人采购供应的合格材料，如果发包人提出更换，则通过监理工程师的现场签证予以找补税前差价；由发包人采购供应的材料，税前差价由发包人承担。

3.2.3.7专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供本工程施工使用，由承包人负责保管，保管费招标人不再单独支付。

3.2.3.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.3.9投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 否则，作为无效投标予以否决。

3.2.10招标代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定38%收取，统一计入投标报价，由中标人在领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。

3.2.11管理费和利润由投标人根据本工程具体情况、企业自身实际情况和承受风险能力竞争计取。项目措施费由投标人根据制定的施工技术方案、自身的技术力量和管理水平、工程现场的实际情况和企业承受风险能力自主竞争报价。

3.2.12规费为不可竞争费用，规费等涉及相关费率执行当地最新规定，投标报价时不得随意更改，否则按无效标处理。

3.2.13施工过程中的临时停水停电等造成的误工损失由投标人在投标报价时综合考虑，以后招标人不再为此增加任何费用。投标人的投标报价要包括工程竣工后垃圾的清运费用。

3.2.14投标人不得采用不平衡报价的方式进行报价，投标人的投标单价明显高于或低于市场价格的，经评标委员会评定后，其投标文件作无效标处理。在施工过程中，若招标人发现有不平衡报价情况，招标人有权在总价不变的情况下调整综合单价。

3.2.15投标单位的投标报价不得对不可竞争费进行让利或优惠，否则将作为无效标予以否决。

3.2.16施工的报价范围：

3.2.16.1牡丹区赵磐石安置区项目高低压电力配套工程及招标人要求的全部内容（特殊说明的按照说明报价）。

3.2.16.2在土建工程施工完成后，在正式电无法接通时，主管部门提出需要交房时，应增加临时供电设施（临时电缆、电表及表厢等）的费用。

3.2.17其他报价要求：

1）投标人的投标报价应根据本工程设计文件和技术资料、招标文件、施工现场条件及投标预备会答疑纪要及有关资料，结合自身实际情况以及目前市场材料价格，按照市场价及有关规定，采用综合单价法自主报价，但投标人的投标报价不得低于企业成本。

2）除非合同中另有规定，投标总报价中应包括分部分项工程费合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金、所有配套费、垃圾外运费、与总包施工配合费、工程的排水、机械迁移费、垂直运输费、电力专项验收费、高可靠供电费等现行工程造价构成的所有内容、政策性文件规定的各种费用、劳动力及机械等价格上涨、国家政策性调整、因招标人原因造成工程停建、 缓建或部分缓建人员机械周转材料等停滞费用、因自然灾害等不可抗力造成的各种损失、合同包含的所有风险及责任，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和隐含的风险，同时还应考虑施工现场的特殊因素；合同单价一次包干，除图纸变更及现场签证可调整外，其他一律不再调整。

3）与土建总包施工单位及其他专业承包施工单位的施工配合费、水电费、清理费、垂直运输费、成品保护费、资料整理费等一切配合费用含在报价内；与招标人配合一切费用进入报价内。

4）投标单位施工的工程，应达到总包施工单位及其他专业施工单位工程的施工要求，不得影响其他单位的正常施工。所需的费用应进入报价；

5）报价范围包含本项目用电全部内容，如投标人未对招标文件或相关资料不清楚提出疑义，则视为投标人的投标报价中已包含了招标范围所涵盖的全部内容及招标图纸所描绘的工作项目。投标人在中标后因此而提出的增加费用，招标人一律不承担，但投标人必须按照合理的图纸进行施工，否则招标人拒付工程款。

6）投标人应充分考虑各种风险、政策和市场变化因素进行报价，投标人报价将被视为按招标文件要求根据企业经验和市场情况涵盖了工程全范围内容，同时并考虑风险；

7）在投标书中,投标人不得以“遗留问题”、“声明”或其他方式提出各种理由，以引起报价变化。

8）投标报价应包括措施项目费和其它项目费用，除重大设计变更或地质条件变化导致技术措施发生重大变化的项目外，措施项目费用和其它措施项目费用不予调整。施工时必定会发生的措施项目费用，投标人漏报或少报的，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付。招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、监理单位或质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

9）报价应包括高可靠性供电费、其他各种检测取样的修复及配合的一切费用。

10）土建承包单位及其他专业承包施工单位施工的工程达不到中标单位工程的施工要求时，需要投标单位处理的费用应进入报价；

11）本工程在施工中的停水、停电、二次提水等，招标人不再补助费用，招标人不再办理费用现场签证。

12）企业劳动保障费、税金、文明施工费、规费中的安全施工费执行菏泽现行文件，进入报价。中标后招标人不再补偿任何费用，结算时按照相关政策要求进行结算。

13）、本工程的工程施工时间待定，中标后不论什么时间进场，但必须听从招标人的安排，招标人指定什么时间进场，招标人必须什么时间进场，招标人不再支付任何费用，由此产生的一切费用全部进入报价。

14）投标文件中投标报价以最后的投标总价报价为准，如分项计算错误或者遗漏，视为投标方的减让，不再计入单价。

15）本工程的双电源供电的高低压费用进入报价。

16）双电源高压引入本项目的位置及路径等的各种费用全部进入报价。

17）其高压计量、电业的电表的费用及按照电业的要求施工的费用进入报价；

18）本工程的高压变电站、开闭所及各种控制柜，均设在地下车库内的，其费用全部进入报价。

19）本项目的变压器放在地下车库内，由此引起的一切费用全部进入报价。

20）本项目由电业主管部门审查设计图纸中的设备基础、各种套管、各种埋管、电缆沟、桥架等等全部工程费用，进入报价。

21）项目的一切验收费用全部进入报价，即：验收合格后，全部移交给当地电业主管部门，由电业主管部门进行管理，小区内的业主直接到当地的电业收费大厅办理业务，并交纳电费。

22）设备产品的质量需满足并符合国家、地方、行业现行相关标准、规定、规范及设计要求，所有相关试验必须达到国家、山东省及菏泽市的相关检测标准。本工程采用的标准及规范均为最新技术版本的国家及部颁和行业现行标准及山东省、菏泽市行政主管部门颁发的法规或规定以及设计文件所规定的技术标准等全部费用进入报价。

23）本项目若分期建设交付、乙方应按照甲方开发建设的进度要求，进行电力施工，但乙方充分考虑本项目的具体特点，进行整体设计，分期实施，由此产生的一切费用全部进入报价，甲方不再做任何签证，不再补偿任何费用。

24）工程资料必须与工程施工同步，必须满足工程档案及电力主管部门的要求，满足工程验收的要求，此费用进入报价。

25）配电室的地面、墙面及顶面应按照电力验收部门要求的做法，进行施工，此费用进入报价。

26）配电工程设计图纸及电气设计说明，及车库桥架平面图标注桥架全部进入报价。

27）工程定位复测、工程点交、场地清理费用进入报价；

28）因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用以及各种材料设备运至现场卸车后搬运至储藏地点或使用地点、储藏地点至使用地点的搬运费用，临时设施根据施工需要多次搬迁的费用等进入报价。

29）实际执行的《施工组织设计》包含的一切费用全部进入报价，结算时不再按实结算。

30）依据相关规定，在工程验收中的各种检测、评审、检查等各种费用，全部进入报价。

31）乙方对工程量有异议时，单项工程量误差在3%以内时不予以正差价调整，套项偏差原则上不予调整，由此产生的费用进入报价；

32）竣工图必须与实际情况完全一致，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担。

33）投标文件报价中的单价和合价均采用人民币表示。

4、报价风险

报价风险包括但不限于以下内容：

1）按规定可作调整以外的费用。

2）预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

3）不可预见的施工措施费，施工材料价差，为确保工程正常施工，根据施工组织设计采取的施工方案发生的费用。

4）调整限额以内的设计变更发生的费用以及施工图与招标图之间可能的变化。

5）土建工程进度缓慢等造成可能出现的窝工、停工、待工。

6）国家政策性调整。

7）现场实际自然标高与设计自然标高可能有的差异。

8）可能有的基地处理

9）其它不可预见费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金

无

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查由评标委员会采用资格后审合格制。如未按要求提供相关材料，其资格审查不合格。

3.5.2在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供主管部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝。

3.5.3投标人还需提供涉及评标加分的相关证明材料，如未按要求提供，对应加分项目不得分。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求须附和投标人须知前附表要求。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交加密文件，在电子招投标交易平台上传。

4.1.2中标人在定标会议前应按要求制作纸质版投标文件，内容须同递交的加密版电子投标文件保持一致，否则，由此引起的后果自行承担。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

注：超过投标文件截止时间，将拒收投标文件；到投标文件截止时间，招标人或招标代理机构收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人在规定的提交投标文件截止时间前，可随时登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）补充、修改、撤回已上传的电子投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新上传。

4.2.2重新上传的电子投标文件应按招标文件的规定编制、加密。在投标文件提交截止时间后不能修改、撤回投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：本项目为全流程电子化招投标，开标方式为不见面开标，具体开标流程及要求详见电子交易平台流程操作。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章、第四章“评标及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章第四章“评标及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3评委组长或其他任意1 名评委代表后期须参加项目定标会议，评委组长须在会议现场以书面形式汇报项目评标情况。

6.4 定标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示定标候选人，公示期不得少于3日。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.6 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

6.7定标候选人的补足

公示期间，定标人放弃定标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合定标条件，导致有效定标候选人少于规定数量时，招标人根据投标人须知前附表决定是否递补定标候选人。对于递补定标候选人需在相关网站公示不少于3日。

7. 定标

定标按下列程序进行：

（1）组建定标监督委员会和定标委员会；

（2）确定定标方案；

（3）确定中标人。

7.1 组建定标监督委员会

7.1.1 招标人组建定标监督委员会。

7.2 组建定标委员会

7.2.1 按照投标人须知前附表的规定，由招标人依法组建的定标委员会确定中标人。

7.2.2 定标委员会成员一般从定标成员库中产生，定标成员库分为A类库和B类库。

A类库成员由下列人员组成：

市政府相关负责人；

招标人主要负责人；

相关市政府部门主要负责人；

经市政府批准的专业技术人员及其他人员。

B类库成员由下列人员组成：

（1）招标人的领导班子成员、管理人员；

（2）招标人主管部门或者系统外相关专业技术人员。

本项目选用定标成员库类别执行投标人须知前附表规定。定标工作由组建的定标委员会负责，定标委员会成员为5人及以上的单数。定标委员会组长负责组织定标等工作，定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

成员与定标候选人有利害关系的，必须回避。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密。

7.3考察定标候选人情况

招标人不组织对定标候选人进行考察。

7.4 定标方法

7.4.1 招标人自定标候选人公示结束后3个工作日内组织定标会议（如有异议、投诉的，异议、投诉处理期不计算在此时间内；如招标人组织质询、考察的，质询、考察期不计算在此时间内)。如因招标文件约定及其他特殊原因，定标会议时间可以适当延期，但不得超过投标有效期。定标会议一般应在公共资源交易中心进行（同步录音、录像资料应提供给招标人作为工程技术档案保存），也可在招标人自行选定具备影音记录条件及封闭保密环境的地点举行。

7.4.2 对社会影响较大的重点工程项目、招投标过程有重大异议或被投诉的项目及其他认为需要的项目，定标会议须在公共资源交易场所进行。

7.4.3定标委员会应当按照招标文件约定的定标方式客观、公正定标，确定中标人。具体定标方法详见投标人须知前附表。

7.5 定标的其他情形

7.5.1定标委员会确定的中标人出现放弃中标、不能履行合同等违法违规情形，招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动，或重新组织招标。

7.5.2 定标候选人公示期间，因异议或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人应当从以下后续处理方式中选择一种，具体为： （1） 。

（1）按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补；

（2）继续定标；

（3）重新评审，补充推荐定标候选人后再定标；

（4）重新招标。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

中标人不得无故放弃中标。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证的，招标人可以在剩余定标候选人中，按照原定标程序和方案，组织原定标委员会重新定标，也可以重新招标。

7.7 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.8履约担保

详见投标人须知前附表。

7.9 签订合同

7.9.1招标人和中标人应当在中标通知书约定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标完成后，招标人或其委托的代理机构应及时向招标人、主管部门等提交招标投标归档资料。

7.9.2中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.9.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

7.9.5中标人在投标文件中拟定的项目负责人，未经同意不得任意更换。施工中，招标人认为项目负责人不称职时，可以要求更换项目负责人。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或经评审有效投标人少于3个的；

（3）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人在报名和递交投标文件所作登记的电话必须真实有效，且保持畅通。失去电话联络，所造成一切后果由投标方自行负责。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 开标、评标、定标过程的异议、投诉

投标人在开标过程中，对开标过程如有异议可当场提出，招标人或招标代理机构予以当场解答，投标人不得对已解答的异议再次进行投诉。

投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律法规和规章规定，或者自身合法权益受到侵害，可依法向招标人或招标代理机构提出异议，招标人或招标代理机构应在规定时间内予以答复。联系方式和地址见招标公告。

如投标人和其他利害关系人对招标人和招标代理机构的异议处理不服或者在规定时间内招标人或招标代理机构未予答复的，有权向工程所在地招标投标监督管理机构投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 法定代表人或其授权委托人身份证明 | 法定代表人身份证或法人授权委托书（附法人身份证复印件）及委托代理人身份证 |
|  |  | 信誉要求 | 投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由评委或者招标代理人员现场查询） |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”规定 |

评分细则

| 条款 | 评审项目 |  | 评审标准及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分 100分） |  | 商务部分：70分 资信部分：5分 技术部分：25分 |
| 2.2.2 | 商务部分（70分） | 投标报价评标基准价计算方法 | 评标基准价=投标人有效投标报价的算术平均值 当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值； 当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 投标人的投标报价高于招标控制价的，则为无效投标报价，投标文件按无效投标文件处理。当所有投标人的投标报价均高于招标人的招标控制价，招标人将否决所有投标，重新进行招标。 |
|  |  | 偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 报价得分 | 当投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分70分，投标人的投标报价每高于评标基准价1%，在70分的基础上减0.1分（高于招标控制价者为废标）；投标人的投标报价每低于评标基准价1%，在70分的基础上减0.1分，减完为止。 不足1%时按内插法计算，在计算过程中保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 资信部分 （5分） | - 投标人2022年1月1日至今承担过类似业绩，每提供一个得2.5分。（注：①以签订合同时间为准；②需提供施工合同原件扫描件。） |  |
| 2.2.4 | 技术部分（25分） | （1）施工方案及技术措施；施工总布置合理，施工段划分清晰、合理，对控制工期和技术难度大的关键工序理解深刻、重点难点突出、有完整的分部分项施工方案，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （2）质量保证措施计划；质量管理机构健全、各岗位职责明确，工程施工质量保证体系及措施科学合理，测量检测设备齐全，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （4）安全管理体系与措施；安全管理机构健全各岗位职责明确，保证体系与措施、应急预案合理完善，安全生产费用使用合理，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （5）环境保护管理体系与措施；文明施工和环境保护机构健全、措施合理，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （6）项目管理班子：人员岗位职责明确，人员分工合理，满足工程施工需要，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （7）资源配备计划；劳动力、机械设备、材料投入计划及资金使用计划，合理、保证性高、满足施工要求，评委根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （8）冬雨季及农忙季节施工措施；制定的冬雨季、农忙季节施工保证措施具有针对性，方法得当，科学合理，根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （9）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；根据投标文件情况酌情得 0-2.5分，若此项缺项不得分。 （10）合理化建议及优惠条件：根据投标人对本工程的合理化建议和优惠条件，经评审，可得 0-2.5分。 |  |

注： 1、本评标办法凡涉及资格审查、计分的有关证件和材料，均需将扫描件放至电子投标文件中，否则不予认可。

2、在本次评审办法中所涉及到的有关证件等，提供虚假证件者，责任自负，其投标文件按无效处理，并提请有关主管部门依法进行处理。

3、计算分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入。

（一）资格审查办法

1.本工程资格审查实行合格制，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

（二）评标方法：

1.1评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

经评标委员会评审,当有效投标人为3-5名时,按最终得分由高到低推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，按最终得分由高到低推荐5名定标候选人；当有效投标人为11名及以上时，按最终得分由高到低推荐7名定标候选人。若排序时出现得分相同的情况，则按投标报价低的优先排名，报价也相同的按施工组织优劣排序。

评审标准

2.1 初步评审标准：

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

详见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

商务部分评分标准：见评标办法前附表；

资信部分评分标准：见评标办法前附表；

技术部分评分标准：见评标办法前附表；

评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标予以否决处理。

3.1.2评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据招标文件规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.3投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.2 投标人总计分=商务部分得分+技术部分得分+资信部分得分；投标人最终得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐定标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3评标报告应写明推荐定标候选人的优缺点。

- 定标方法

1.定标方法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 集体议事法 ☑票决定标法 低中选优定标法 其他： |
| 2 | 定标规则 | □集体议事法：由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。 ☑票决定标法（直接票决）：定标委员会成员在定标候选人中选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对投标报价相同的投标人再次进行投票，得票数高的为中标人）。 □票决定标法（逐轮票决）：分为两轮。定标规则具体如下： 第一轮，定标委员会在定标候选人中选择3家进行投票，按累计得票数由高到低顺序进行排序，票数高的3家进入第二轮。定标委员会对进入第二轮的定标候选人选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。 票决中出现推荐得票数相同且影响第二轮入围的，由定标委员会对推荐得票数相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，投标报价较低的依次入围第二轮（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的入围第二轮），直至入围家数满足3家；票决中出现推荐得票数相同且影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的为中标人）。 低中选优定标法：是指定标委员会对各定标侯选人复核审查无异议后,按照中标侯选人报价相对平均值较低的价格竞争方法, 综合考虑中标候选人实力,包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、过往业绩 (含业绩影响力和难易程度)、 信用评价情况等方面,合理选择中标人： 定标委员会对所有定标候选人进行复核，选择定标候选人中报价低于评标基准价（依据评标阶段确定的基准价）的企业，进入下一阶段评审； 对所有进行第二阶段评审的候选人横向比较，按照以下因素进行评审赋分：1）企业规模、2）资质等级、3）专业技术人员规模、4）财务状况、5）过往业绩 与履约情况、 6）信用评价情况；其中最好的得15分（情况基本相同的可并列，得相同分数），以后按每低一个档次少得一分的规则赋分； 分别汇总每个定标候选人的各项因素得分，总分最高的即可确定为中标人。 其他： |

2.定标程序

定标会议由定标委员会组长主持，定标委员会可参照以下程序进行定标：

（1）招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书；

（2）招标人介绍项目基本情况、招标情况；

（3）评标小组代表或招标人介绍评标情况、专家评审意见及提醒注意事项等；

（4）招标人结合对定标候选人的考察、质询及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、风险等；

（5）招标人对上述程序的合法合规性、汇报内容及相关材料的真实性作出说明；

（6）定标委员会成员提出疑问，相关人员解答；

（7）非定标相关人员离场(不含监督小组等工作人员)；

（8）采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，定标委员会组长定标；采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人；

（9）形成定标报告。

3.定标因素

包括但不限于以下因素：

（1）企业实力、信誉（包含资质等级、获奖情况、业绩及履约情况、信用评价评级（如有））、投标报价；

（2）履约可靠度、服务便利度；

（3）合同稳定性、质量安全保障性、劳资纠纷可控度；

（4）承接招标人过往项目的履约及配合情况；

（5）拟派项目经理及技术负责人的技术能力与履约水平；

（6）施工组织措施的针对性、可行性。

（7）定标办法前附表规定的其他定标因素。

定标委员会根据上述因素等对定标候选人进行综合评价，然后由定标委员会以招标文件规定的定标方法确定中标人。

4.定标规则

本招标项目定标规则详见定标办法前附表。

5.定标报告

定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

定标报告应包括以下内容：

一、定标前期准备工作（如涉及）

二、定标委员会组建情况

三、定标情况

四、定标结果

五、澄清事项纪要（如涉及）

六、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要（如涉及）

七、定标监督情况（如涉及）

- 合同条款及格式（仅供参考）

# 赵磐石小区高低压电力

# 配套工程施工合同

合同编号：

发包人：菏泽正邦控股集团有限公司

承包人：

# 赵磐石小区高低压电力

# 配套工程施工合同

发包人：菏泽正邦控股集团有限公司                   （以下简称甲方）

承包人：                    有限公司               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程有关规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就牡丹区赵磐石小区室外高低压电力工程配电施工事项，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：赵磐石小区室外高低压电力配套工程

2、工程地点：项目位于                  。

3、工程规模：赵磐石小区1#-7#楼及幼儿园及地下车库，建筑面积约14.36万m2.

二、承包方式：赵磐石小区的室外电力配套设计及施工总承包。主要包括：小区内外的高低压配电工程的规划设计及审批、施工、电业验收，并移交电业主管部门（包含电力配套各项手续的审批）等全部工程及费用，即：一户一表，业主电费在电业收费大厅各自交纳的全部费用。

三、工程工期：西厢名苑整个小区高低压电力的总工期为120天，包含设计及审批工期为45天及主管部门验收工期不得超过30天。项目的开工、竣工日期，依据甲方项目的开发建设进度在行通知，最终以甲方书面通知或电话通知为准。

因甲方的原因引起的工期拖延，因政府的政策文件、环境治理的应急响应、雾霾天气等原因引起的工期顺延，甲方只顺延工期不补偿任何费用。

四、工程内容：

- 乙方必须委托专业电力设计院审查施工图纸，加盖电力设计资质专用章，并且通过电力主管部门的审查，审查不通过的，甲方有权要求乙方重新设计或修改设计，直至通过电力主管部门，

- 乙方应根据甲方审批的规划设计方案及设计图纸，规划变压器的位置及小区的图纸、招标的相关要求进行室外配电工程的设计审查及施工，乙方不得进行漏项设计审查。

3、乙方再审查设计的图纸必须满足整个小区的各种功能及用户（包括但不限于：住宅用户、商业用户、公共配套用房用户、幼儿园、地下车库车位、地下人防工程、各种消防、供水等各种设备、暖气设备、路灯、门岗等等）的正常用电使用要求，不得低于甲方的规划方案、设计图纸及变更图纸的要求，保证使用功能，用电高峰时不得跳闸；一二级负荷必须为双电源供电。

4、自小区外的电力高压接口至变压器到小区各楼内及地下车库内一级配电柜：包含高低压电缆、高低压分线箱，以及到各楼及地下车库的电缆连接、电缆标志桩、电缆及各种材料的采购、小区电路设计、安装施工。电缆敷设，对损坏的路面及各种设施无偿修复至原样。

5、施工内容为全过程施工不得漏项，包括：高压接口、高压电缆、变压器、高低压计量、挖电缆沟、过路套管、设置警示牌、敷设电缆、桥架、分线箱安装与楼内总配电柜的连接、设备基础、开闭所及配电室的电缆沟、充电桩设施的预留、该工程相关的由电业主管部门审查设计图纸中的土建工程及该工程的调试、验收等。

6、高压计量、每户的低压计量、公共部位的低压计量、专业单位的单独计量等计量必须按照当地电业主管部门要求，进行采购及安装。

7、设计审查及施工中应遵守的标准与规范：

（1）、国家颁发的现行技术规范、验收标准、强制性标准条文、操作规程。

（2）、本工程适用的相关行业、部门的法规、技术规范、验收标准、操作规程。

（3）、山东省现行相关法规、技术规定。

（4）、工程所在地现行有关规定。

五、工程造价:

1、本工程项目为固定总价包干，固定总价合同。

2、赵磐石小区高低压电力总造价约为人民币                     。

3、本工程合同造价是完成赵磐石小区室外高低压配电工程内的全部内容，包含但不限于高压电力工程、低压电力工程的设计审查费、材料费、人工费、机械费、分部分项工程费合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金、垃圾外运费、设备运输费、机械迁移费、各种设备的调试费、调试的电费损失等现行工程造价构成的所有内容、政策性文件规定的各种费用、劳动力及机械等价格上涨、国家政策性调整、风险费、成品保护费用、与当地有关方面的协调费（自行协调）、与其他工程的配合费、施工用水、用电费、检验费、电力手续申报费、报装接电工作费用、检测费、验收费、刨掘恢复费、分界开关设备费、本工程的由电业主管部门审查设计图纸中的土建工程施工费因自然灾害等不可抗力造成的各种损失等所有税费,以及合同明示或暗示及潜在相关的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。本项目工程总价一次包死，在项目实施中概不调整。

3、乙方再审查设计图纸时，应按照现行的规范及主管部门的要求进行审查，但由此增加的造价含在合同价内。审查的设计配置不得低于甲方招标的配置，若高于配置，增加的造价全部由乙方承担，全部含在合同价内，箬其审查的配置低于招标时的配置，在满足项目使用的前提下，则应扣减相应部分的造价。

4、本工程的双电源供电的高低压费用已含在合同价内。

5、双电源高压引入本项目的位置及路径等的各种费用已含在合同价内。

6、其高压计量、电业的电表的费用及按照电业的要求施工的费用已含在合同价内；

7、本工程地上规划开闭所一处，应充分利用，如不满足使用要求时，应在地下车库内设置，单要确保符合规划要求，满足供电要求，此费用含在合同价内。

7、本工程的高压变电站、开闭所及各种控制柜，均设在地下车库内的，其费用全部已含在合同价内。

8、本项目的变压器放在地下车库内，由此引起的一切费用全部已含在合同价内。

9、本项目由电业主管部门审查设计图纸中的设备基础、各种套管、各种埋管、电缆沟、桥架等等全部工程费用，已含在合同价内。

10、本项目的安全施工费、劳动保障费、各种规费、扬尘防护费等现行造价规定的各种费用，全部已含在合同价内，甲方不再补偿任何费用。

11、本项目向电业及其他部门缴纳的各种费用，全部已含在合同价内。

12、项目的一切验收费用全部包含在合同价内，即：验收合格后，全部移交给当地电业主管部门，由电业主管部门进行管理，小区内的业主直接到当地的电业收费大厅办理业务，并交纳电费。

13、设备产品的质量需满足并符合国家、地方、行业现行相关标准、规定、规范及设计要求，所有相关试验必须达到国家、山东省及菏泽市的相关检测标准。本工程采用的标准及规范均为最新技术版本的国家及部颁和行业现行标准及山东省、菏泽市行政主管部门颁发的法规或规定以及设计文件所规定的技术标准等全部费用含在合同价内。

14、本项目分期开发建设、乙方应按照甲方开发建设的进度要求，进行电力施工，但乙方充分考虑本项目的具体特点，进行整体设计，分期实施，由此产生的一切费用全部含在合同价内，甲方不再做任何签证，不再补偿任何费用。

15、工程资料必须与工程施工同步，必须满足工程档案及电力主管部门的要求，满足工程验收的要求，此费用含在协议价内。

16、开闭所及配电室的地面、墙面及顶面应按照电力验收部门要求的做法，进行施工，此费用含在合同价内。

17、配电工程设计图纸及电气设计说明，及车库桥架平面图标注桥架全部含在合同价内。

18、工程定位复测、工程点交、场地清理费用含在合同价内。

19、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用以及各种材料设备运至现场卸车后搬运至储藏地点或使用地点、储藏地点至使用地点的搬运费用，临时设施根据施工需要多次搬迁的费用等全部含在合同价内。。

20、实际执行的《施工组织设计》包含的一切费用全部含在合同价内。，结算时不再按实结算。

21、依据相关规定，在工程验收中的各种检测、评审、检查等各种费用，全部含在合同价内。

22、乙方对工程量有异议时，单项工程量误差在3%以内时不予以正差价调整，套项偏差原则上不予调整，由此产生的费用含在合同价内。

23、竣工图必须与实际情况完全一致，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担。

24、土建承包单位及其他专业承包施工单位施工的工程达不到中标单位工程的施工要求时，需要投标单位处理的费用含在合同价内。

六、合同付款方式：

本工程按下列时间点并经甲方和监理公司共同验收合格，且各种资料齐全等签字手续齐全后，乙方开具有效增值税专用发票后（税率不小于9%），甲方支付工程款。

1、全部栋楼的分线箱、电表箱及之间对应连接的电缆全部安装完成，支付合同价的20%；

2、全部变压器及电缆全部进场，累计支付至合同价的40%；

3、工程竣工并主管部门验收合格，资料齐全后，累计支付至工程合同总价的70%；

4、全部移交到电业主管部门，并开通一户一表，且工程结算完成后，即业主在电业大厅办理业务后，累计支付至工程结算总价的97%；

5、余款为质保金，质保期满2年后，无任何质量问题，一次性无息返还。

6、工程竣工结算，以区财局审核为准。

七、工程质量要求：

1、乙方确保工程的设计及施工安装质量达到合格标准。

2、所采购材料必须符合国家标准（电缆为铜芯），确保甲方提供的变压器在小区完成施工后小区正常使用。

3、工程质量应符合国家规定的设计规范及安装工程施工验收规范及行业制订的施工验收规定。

八、设备材料供应

1、所有涉及工程材料由乙方提供。

2、本工程的一切材料及设备的数量及价格，按合同价一次包干，不再做任何调整。

3、变压器品牌        、电缆品牌      、配电柜品牌         。

九、工程结算：

1、工程结算的前提是，各种资料齐全，通过电力部门的验收，且移交电力部门管理，业主到电力收费大厅自主交纳电费。

2、分期实施的工程，进行分期结算，但分期结算的工程的造价之和，不得超过整个小区的结算造价。

3、结算方式为：合同价加减现场签证加减其他相应的费用。工程最终结算最终以区财局审核后的造价为准。

十、双方职责：

1、甲方负责提供相关的资料，确保资料真实无误。

2、乙方负责办理一切手续，必要时甲方予以配合。

3、乙方根据甲方提供的资料、变压器的位置及各种相关法律、法规、规定等进行设计，设计的图纸满足甲方的要求。

4、乙方在施工前应加强对工作人员施工现场安全教育，对危险性作业必须采取必要的安全保护措施。若在施工安装过程中发生安全生产事故，乙方承担相应经济、法律责任，与甲方无关。

5、工作环境由乙方负责，必要时甲方予以协调，方便乙方施工。

6、乙方进入现场施工必须服从甲方及监理的管理，建筑施工单位关系的协调由乙方负责，必要时甲方予以协助。

7、乙方负责材料进场后的保管工作，如丢失、被盗等情况出现，一切责任由乙方承担。

8、乙方应建立完善的施工技术资料，达到工程备案要求，竣工验收后移交甲方一套完整资料。

9、本工程项目，由乙方办理一切保险，保险公司乙方选择，费用全部由乙方自己承担，此费用已含在合同价内。乙方若不投保，在施工期间所发生的一切与本工程有关人员及工程财产等意外伤害损失由乙方承担全部责任及费用。

10、乙方在施工时，应按照主管部门、环境部门的要求采取相应的措施施工，减少粉尘、雾霾现象等，此费用已含在合同价内；原主楼土建施工单位预留的管道及位置，达不到乙方施工要求时，需要处理的费用已含在合同价内。

11、安全、文明施工费已含在合同价内，甲方不再增加此项费用，但乙方必须按安全、文明施工的有关规定施工并达标。各种其他规费甲方不再补偿。

12、乙方在设计时应综合考虑，与室外的各种管道、道路等交叉时，应符合各种规范要求，因设计的失误而造成的造价增加，甲方不予补偿。

13、在签订协议前，甲方多次告知乙方，要仔细勘察现场、现场周围的环境，了解并掌握相关信息，并进入造价，在以后的工程施工中由此增加的任何费用及相关的各种索赔，甲方概不予支持。

14、乙方项目经理：       ，身份证号：           ，建造师证号：

十一、保质保修：

1、乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程质量进行保修，保修期为验收交付使用后二年，保修期内乙方承担质量问题并承担其费用，若非质量问题或甲方工作人员操作失误导致设备损坏，乙方不负责，但有提供协助义务。

2、二年质量保修期满后，乙方应移交电力主管部门，进行管理，负责本工程设备运行提供技术服务和维修服务。

十二、其他条款：

1、安全处罚：一切安全责任全部由乙方负责，安全事故的一切赔偿全部由乙方承担，且死亡一人，乙方向甲方交纳100000.0元违约金；重伤一人，乙方向甲方交纳50000.0元违约金，但并不免除乙方的任何责任及经济赔偿。

2、施工完成后，乙方将施工过程中引起的对建筑物的毁损应无偿修复至原样，达到设计要求，否则，每处扣乙方5000元。

3、在工程施工中，乙方使用的新技术、新工艺和一些技术措施费，所增加的费用，乙方自己承担，甲方不再增加任何费用。

4、保证遵从甲方关于菏泽市赵磐石小区施工现场管理制度，服从甲方及监理的指挥和安排。保证自行解决工人工资问题，如果因拖欠工人工资或者其他施工单位自身原因引起的工人聚众闹事等不良事件，影响到工程本身质量、进度甚至影响到甲方声誉的，由甲方每次对乙方罚款50万元。

5、乙方在进入现场施工后，不再增加任何临时设施费用（含临时用电电缆超长、水源超长等）。

6、甲方与乙方签订的施工合同在履约期间，因乙方与其他第三人之间的债务引起的法律责任由乙方负责，当甲方因此在经济等方面受到侵害时，由乙方赔偿经济损失，甲方有权从乙方的工程款或其他款项中扣除。如造成工程无法施工，甲方有权单方解除合同，乙方应承担一切经济损失。

7、承包人应按照“菏建办[2018]234号”及“菏建办[2018]235号”文件及以后的相关政策文件的精神，落实建筑工人实名制管理及农民工工资专用账户管理等，其相关的费用全部含在协议总价内，发包人不再补偿任何费用。

8、承包人每月提供农民工的支付明细及拖欠明细，支付完成后，并提供无拖欠农民工工资的证明，提供的资料必须真实可靠，不得弄虚作假，否则，每发现一处，视为承包人违约，每次扣履约保证金或工程款5万元人民币。

9、承包人必须及时支付工人工资或材料款项，因承包人未及时支付工人工资或材料款项，引起上诉、上访、市长热线等事件，承包人自行接回处理，对甲方造成声誉影响的，应向发包人支付赔偿金 100000 元／次。甲方在可控工程款范围内，有权垫付该费用，承包人应按月息2%承担利息；

10、承包人应无任何理由安排工人施工，如拖延施工或借理由推诿，影响到甲方施工进度，甲方有权指定其他分包人完成本合同内的相关工作时，所发生的费用按甲方实际支出费用的2倍；

11、在房屋交付时，乙方施工未完成或无法通过电力主管部门的验收，乙方应采取相关措施，如增加临时电缆，临时供电，满足甲方的使用要求的等费用含在协议单价内。

12、乙方施工的电力工程应满足消防要求，达不到消防验收要求时，需要整改的费用，含在协议单价内。

13、在甲方的工程款暂时不到位时，乙方必须确保工程的正常进行，确保在合同工期内完成，乙方不得以停工等任何手段索要工程款，否则，视为乙方无能力承包工程，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，将乙方清除施工现场，并赔偿发包人的一切损失。

十三、违约责任：

1、乙方因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工直至更换。由于修理、返工、更换造成逾期交付的，或工程未能按规定工期交付使用，每逾期一天，乙方按合同总价款每天万分之一偿付逾期违约金予甲方。（自然灾害原因导致除外）。

2、若因不可抗拒之因素，经双方确认予以延期，不含费用。

3、乙方不得拖延施工及验收，如乙方无法进行验收，甲方要求使用的，乙方应交付使用，由此产生的一切后果的责任及费用全部由乙方承担。

十四、保密条款：

1、甲、乙双方对本合同的具体内容负有保密责任，未经双方书面同意，在合同有效期内和合同终止后，任何一方都不得向第三方透露合同的内容。

2、除本合同规定之工作需要外，未经双方事先书面同意，任何一方不得擅自使用、删改、复制对方的商业信息、技术及其他资料。

十五、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，任何一方均可向合同执行地人民法院提起诉讼。

十六、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

十七、附件为本合同的组成部分。

十八、本合同加盖双方公章或合同专用章后即生效。

十九、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：　　                         法定代表人：

签订日期：    年   月  日                年   月   日

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：安全生产责任书

附件1：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式拾贰份，由甲方执陆份，乙方执陆份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

年   月   日                年   月   日

附件2：

安全生产责任书

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,按照“谁生产，谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则，将安全生产、消防工作落实到施工现场管理者，确实做到安全工作人人有责，严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范，建立安全生产长效监督管理机制，杜绝相关安全事故的发生，确保安全生产和文明施工，保证本工程顺利完成，特签订工程《安全生产责任书》（以下简称《责任书》）：

一、工程概况：

1、工程名称：牡丹区赵磐石项目室外高低压电力工程。

2、工程范围：牡丹区赵磐石项目室外高低压电力工程《施工合同》约定的全部内容。

3、工程地点：菏泽牡丹区赵磐石项目的施工现场

二、承包人的法人是安全生产、消防安全第一责任人，应自觉遵守相关法律、法规和各级政府部门所制定的安全规章制度，确保施工现场不发生工伤、火灾等安全事故，保障广大人民群众生命和财产的安全。

三、责任目标

1、安全生产可防可控，负伤频率控制在2‰以内，避免火灾及中毒等安全生产事故发生，不发生一般及以上安全生产事故。

2、确保施工现场扬尘治理达到“7个100%”，即施工现场100%围挡、工地裸土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆除工程100%洒水、出场区运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。

3、制订安全生产事故应急救援预案并组织演练。

4、施工现场严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，达到安全文明合格工地要求。

四、施工准备阶段的安全生产工作

1、施工单位要根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，按照工程建设强制性标准结合工程施工特点，编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，报监理单位、建设单位审查；按规定应当组织专家审查的危险性较大专项工程施工方案，必须经专家审查论证。

2、施工单位要制定和建立安全生产责任制度、安全生产保证体系，配备具有职业资格的施工现场技术负责人、专职安全员、施工员等，并报监理单位、建设单位审查备案。

3、施工单位要编制施工安全生产事故应急救援预案及救援器材、设备、人员组织计划，报监理单位、建设单位审查备案。

4、施工单位要制定项目安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，以及施工安全防护用具、用品的配备计划，并报监理单位、建设单位审查备案。

5、施工单位编制的施工总平面布置图必须符合安全生产的要求，经监理单位、建设单位审查后实施：

（1）施工现场办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施必须符合强制性标准要求；

（2）施工现场道路、场地必须硬化；施工现场必须围栏封闭作业；

（3）施工现场出入口处必须配备车辆冲洗设施。

6、监理单位要建立安全监理制度及运行机制，按要求配齐配全资质和能力满足岗位要求的安全监理工程师，负责现场安全工作的控制和监督。

五、施工实施阶段的安全生产工作

1、施工单位要严格按照经监理单位审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；施工现场要严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，落实安全生产、文明施工措施费的使用计划，单设安全文明措施费台账，确保安全生产措施有效投入，对达不到要求的根据现场实际施工内容据实计量，建设单位、监理单位做好确认。

2、所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；开工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；“三类人员”及特种作业人员持证上岗并人证相符。对施工现场从事危险作业的人员必须办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

3、对进入施工现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应资料归档工作；在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当依法组织进行验收，验收合格后方可使用。

4、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

5、根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，施工现场必须采取相应的安全施工措施。

6、需要实施分包的分部工程和劳务作业，施工单位必须分包给具有相应资质、安全条件的专业承包企业和劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

7、监理单位要按规定召开安全生产例会；组织开展安全生产检查，发现安全事故隐患应及时要求施工单位进行整改或要求暂时停止施工，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时报告建设单位项目负责人；对施工现场的安全文明施工措施费使用进行有效的监督。

六、施工安全要求

1、施工单位编制的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，必须经企业技术负责人(总工程师)签字后，报工程监理单位审查，未经审查或审查未通过的方案措施，不得组织实施。

2、在施工阶段，施工单位每月至少一次对施工现场的安全生产、文明施工进行综合检查，节假日或季节气候变化时节，应当组织专项检查；专职安全员每天必须对施工现场进行监督检查，对危险源进行重点监控，并做好记录。

3、上级监督部门、建设单位、监理单位对施工现场安全生产、文明施工检查中所签发的整改通知书、停工通知书等，施工单位必须无条件地进行整改或停工整改，彻底消除安全事故隐患，并将整改情况书面报监理单位。

4、发生安全生产事故后施工单位、监理单位必须立即上报建设单位，不得迟报、瞒报；杜绝因安全生产事故处理不当而影响建设单位形象的现象发生。

5、未履行施工安全职责，监理单位、施工单位除承担《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任外，还将依据合同约定及建设单位相关工程管理制度予以处罚。

七、本合同自双方盖章之日起生效，承包施工结束后自行失效。

八、本《责任书》作为施工合同的附属条款，与合同具有同等法律效力。本《责任书》一式两份，签订双方各执一份，本《责任书》签字之日起生效。

建设单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

授权委托人   （签字）：

施工单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

授权委托人   （签字）：                          年    月    日

第六章工程量清单

# 另附

第七章 图纸

# 另附

第八章 技术标准和要求

# 一、技术标准：

# 1、适用的规范、标准和规程

# 1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

# 1.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

# 1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

# 2、特殊技术标准和要求

2.1 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

# 二、项目说明和要求

# 一、工期：赵磐石整个小区高低压电力的总工期为120天，其中包含设计优化及审批工期为45天、主管部门验收工期不得超过30天。其施工开工、竣工日期，依据招标人项目的开发建设进度在行通知，最终以招标人书面通知或电话通知为准。

二、工程内容：

1、本项目规划总建筑面积：约14.36万㎡，设计供电电压为10千伏。

2、中标人必须委托专业电力设计院设计施工图纸，加盖电力设计资质专用章，并且通过电力主管部门，审查不通过的，甲方有权要求中标人重新设计或修改设计，直至通过电力主管部门，但设计的负荷不得小于招标图纸的负荷。

3、中标人应根据甲方招标的规划设计方案，规划变压器的位置及小区的图纸、招标的相关要求进行室外配电工程的设计及施工，中标人不得进行漏项设计。

4、中标人设计的图纸必须满足整个小区用户（包括但不限于：住宅用户、商业用户、公共配套用房用户、幼儿园、地下车库车位、各种消防、供水等各种设备、暖气设备、路灯、门岗等）的正常用电使用要求，不得低于甲方的规划方案及设计图纸的要求，保证使用功能，用电高峰时不得跳闸；一二级负荷必须为双电源供电。

5、自小区外的电力高压接口至变压器到小区各楼内及地下车库内一级配电柜：包含高低压电缆、高低压分线箱，以及到各楼及地下车库的电缆连接、电缆标志桩、电缆及各种材料的采购、小区电路设计、安装施工。电缆敷设，对损坏的路面及各种设施无偿修复至原样。

6、施工内容为全过程施工不得漏项，包括：高压接口、高压电缆、变压器、高低压计量、挖电缆沟、过路套管、设置警示牌、敷设电缆、分线箱安装与楼内总配电柜的连接、设备基础、充电桩设施的预留、该工程相关的由电业主管部门审查设计图纸中的土建工程及该工程的调试、验收等。

7、高压计量、每户的低压计量、公共部位的低压计量、专业单位的单独计量等计量必须按照当地电业主管部门要求，进行采购及安装。

8、设计及施工中应遵守的标准与规范：

（1）、国家颁发的现行技术规范、验收标准、强制性标准条文、操作规程。

（2）、本工程适用的相关行业、部门的法规、技术规范、验收标准、操作规程。

（3）、山东省现行相关法规、技术规定。

（4）、工程所在地现行有关规定。

9、本工程的质量保修期为：两年。

三、合同付款方式：

本工程按下列时间点并经甲方和监理公司共同验收合格，且各种资料齐全等签字手续齐全后，乙方开具有效增值税专用发票后（税率不小于9%），甲方支付工程款。

1、全部栋楼的分线箱、电表箱及之间对应连接的电缆全部安装完成，支付合同价的20%；

2、全部变压器及电缆全部进场，累计支付至合同价的40%；

3、工程竣工并主管部门验收合格，资料齐全后，累计支付至工程合同总价的70%；

4、全部移交到电业主管部门，并开通一户一表，且工程结算完成后，即业主在电业大厅办理业务后，累计支付至工程结算总价的97%；

5、余款为质保金，质保期满2年后，无任何质量问题，一次性无息返还。

6、工程竣工结算，以区财局审核为准。

四、工程材料：

主材及设备自报品牌及生产厂家。应选用全国近3年内的知名品牌，即生产厂家为总厂生产的一线品牌，中档以上产品；

五、工程材料价格的调整

工程材料价格的调整：工程所有材料的材料价格以菏泽市建设局发布的2025年第1季度材料价格信息表时的价格，作为招标人投标人在签订合同时双方共同认定预算价格，此预算价格一次包死，不做调整。

六、工程结算：

1、工程结算的前提：各种资料齐全，通过电力部门的验收，且移交电力部门管理，业主到电力收费大厅自主交纳电费。

2、分期实施的工程进行分期结算，但分期结算的工程的造价之和不得超过整个小区的结算造价。

3、结算方式为：合同价加减现场签证加减其他相应的费用。工程最终结算最终以区财局审核后的造价为准。

- 工期补偿：

因招标人的原因引起的工期拖延，因政府的政策文件、环境治理的应急响应、雾霾天气等原因引起的工期顺延，招标人只顺延工期不补偿任何费用。

八、承包人的责任：

1、承包人在签订合同后，及时成立项目指挥部，配足相关人员，应将质量、安全保证体系及时报与监理单位和发包人进行审核，对不合格人员发包人有权要求承包人撤换，承包人接到撤换通知后应及时更换，如承包人严重不负责，造成工程质量下滑和有重要安全隐患不按要求及时消除或工期严重滞后时，发包人有权终止合同，所造成的损失均由承包人承担。

2、承包人应按相关规定及发包人、监理的要求做好文明施工。对于不按照发包人、监理的要求做好文明施工的，影响工程总体形象的，或承包人发生安全质量事故的，或发生质量缺陷影响工程质量的，或同一部位三次及三次以上出现质量缺陷的，或受省、市、县相关部门查处的、通报的，或工程进度拖延整改不积极的，发包人有权给予承包人5000元以上的经济处罚，且发包人有权终止合同，将承包人清除出场，一切责任及损失全部由承包人负责。

3、安全处罚：一切安全责任全部由承包人负责，安全事故的一切赔偿全部由承包人承担，且死亡一人，承包人向发包人交纳100000.0元违约金；重伤一人，承包人向发包人交纳50000.0元违约金，但并不免除承包人的任何责任及经济赔偿。

4、承包人在施工时，应按照主管部门、环境部门的要求采取相应的措施施工，减少粉尘、扬尘、雾霾现象等，此费用已含在合同价内。

5、在发包人的工程款暂时不到位时，承包人必须确保工程的正常进行，承包人不得以停工等任何手段索要工程款，否则，视为承包人无能力承包工程，视为承包人违约，将扣履约保证金，发包人有权单方解除合同，将承包人清除施工现场，并赔偿发包人的一切损失。

6、承包人负责将相关资料报建设主管科室审核备案，费用已含在合同单价内。

7、在签订协议前，发包人多次告知承包人，要仔细勘察现场、现场周围的环境，了解并掌握相关信息，并进入造价，在以后的工程施工中由此增加的任何费用及相关的各种索赔，发包人概不予支持。

8、承包人应按照“菏建办[2018]234号”及“菏建办[2018]235号”文件及以后的相关政策文件的精神，落实建筑工人实名制管理及农民工工资专用账户管理等，其相关的费用全部含在协议总价内，发包人不再补偿任何费用。

9、承包人每月提供农民工的支付明细及拖欠明细，支付完成后，并提供无拖欠农民工工资的证明，提供的资料必须真实可靠，不得弄虚作假，否则，每发现一处，视为承包人违约，每次扣履约保证金或工程款5万元人民币。

10、承包人必须及时支付工人工资或材料款项，因承包人未及时支付工人工资或材料款项，引起上诉、上访、市长热线等事件，承包人自行接回处理，对甲方造成声誉影响的，应向发包人支付赔偿金 100000 元／次。甲方在可控工程款范围内，有权垫付该费用，承包人应按月息2%承担利息；

11、承包人应无任何理由安排工人施工，如拖延施工或借理由推诿，影响到甲方施工进度，甲方有权指定其他分包人完成本合同内的相关工作时，所发生的费用按甲方实际支出费用的2倍；

12、在房屋交付时，乙方施工未完成或无法通过电力主管部门的验收，乙方应采取相关措施，如增加临时电缆，临时供电，满足甲方的使用要求的等费用含在协议单价内。

13、乙方施工的电力工程应满足消防要求，达不到消防验收要求时，需要整改的费用，含在协议造价内。

九、保险：

本工程项目由乙方办理一切保险，保险公司乙方选择，费用全部由乙方自己承担。乙方若不投保，在施工期间所发生的一切与本工程有关人员及工程财产等意外伤害损失由乙方承担全部责任及费用。

第九章  投标文件格式

# （项目名称）       （标段）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：      年     月      日

目 录

一、投标函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明或法人授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、对招标文件的认同程度的声明

九、其他材料

- 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了    （项目名称、标段）    招标文件的全部内容，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

愿意以人民币（大写）            元（¥          ）的投标总报价，完全认同招标文件中约定总工期    天，按合同约定实施和完成本项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺已准备了充足的资金，工程一径开工，施工中就不停工，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺在工程施工中，按时足额发放农民工工资，无拖欠农民工工资的现象。

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地    址：

电    话：

年       月       日

- 报价一览表

| 项目名称 |  |  | 标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 证书编号 |  |  |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |  |  |  |
| 备注（其他优惠条款及承诺） |  |  |  |  |  |

备注：1、报价保留两位小数；

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

（委托代理人参加会议的提供）

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称、标段）    招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表一： 拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( kW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二： 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三： 劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四： 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五： 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 六、项目管理机构

（一） 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注： 项目管理机构组成表中的人员应配备齐全。

（二） 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“项目管理机构组成表”中所填写的人员应分别单独填写“主要人员简历表”，其中，项目经理应附项目经理证的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书［B］证复印件、身份证复印件、职称证（如有）复印件、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证复印件、职称证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件、身份证复印件。

（三） 项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                （项目名称、标段）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

（四）关于农民工工资的承诺书

（招标人名称）：

在施工中，我方严格执行农民工工资的发放制度，每月足额按时发放农民工工资，如招标人发现我方有拖欠农民工工资的情况，经确认后招标人有权直接将拖欠的农民工工资直接支付给农民工，并在工程款中扣除，无需我方签字确认，责任全部由我方承担。

如因我方未及时支付农民工工资，引起上诉、上访、市长热线等事件，我方自行接回处理，对招标人造成声誉影响的，我方应向招标人赔偿由此造成的一切损失。

特此承诺！

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签章）

年      月      日

- 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 帐号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附：投标人须知前附表中要求提供的资格审查资料及投标人认为需要提供的其他资料

（二）投标人近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

八、对招标文件的认同程度的声明

## （招标人）：

## 经我方对                  （项目名称、标段） （项目编号               ） 仔细、认真的研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

## 特此声明！

## 投  标  人：             （加盖单位公章）

## 法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

## 日    期：      年      月      日

九、其他材料

投标人认为需要提交的其他材料