## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
一楼
1 | 01B001 | 试戴片造型 外观尺寸约：外直径2600mm，W250mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.超大型特殊造型，需依设计进行开模制作。 2.整体空间特殊造型设计，仿实物等比例放大的空间艺术品 3.定制过程包括：（1）切割，折弯。（2）拼装焊接。全程手工制作，为（3）打磨。（4）精修上漆。（5）组装。 4.定制过程中各工序转移时需包装保护，以免产品的损坏及损坏产品的表面效果 5.造型内藏LED，发光。 6.现场安装需预埋加固点，采用机械吊装与多点定位固定，确保结构稳定；同步进行LED系统布线、安装与调试，保证发光效果及用电安全。 |  | 套 | 1
2 | 01B002 | 定制眼造型 外观尺寸约：L2000mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.3D设计模型，再由特殊装置根据高低、间距、密度来排列组合。 2.主模型顶部有灯光。 3.定制过程涵盖构件预制、表面处理、灯具选型与控制系统集成。 4.现场安装需配合结构吊点定位、荷载复核与电气布线，进行逐层拼装与调校，实现由中心向外延伸的光影立体效果。顶部需安装专业照明系统，通过电脑编程控制光路，保证不同角度视觉完整性。 备注：本造型不含玻璃外框、上顶、下底座。 |  | 套 | 1
3 | 01B061 | 眼科机构主题标识与装饰构件 外观尺寸约：L500*H500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木。 2.造型字基于建筑装饰要求进行专项定制，结构需经深化设计满足安全性与耐久性标准。 3.所有单元完成专业表面处理后，现场依据建筑基面条件进行定位、安装与整合作业，最终形成完整立面视觉标识系统。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4 | 01B003 | 定制特殊功能医疗健康综合服务枢纽区 外观尺寸约：L6900*W700mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材: 木/金属+石材 2.功能：兼具付款结算、挂号、医保等综合服务功能枢纽。 3.设计：结构设计可满足开放式、多人同时与顾客交流的需求， 4.特殊定制造型，由木/金属、石根据实际功能设计制作，配置工作面、书写台面；内置储物层及抽屉。 5.灯光：内置品牌LED灯发光。内置高级五金件。 6.定制全程严格把控耐用性与细节，含多材质结构预制、饰面耐久处理与功能组件组装。 7.现场安装需分段定位，协调多工种作业，确保结构稳定、线路准确及台面平整，保障长期高频使用安全与功能完备。 |  | 套 | 1
5 | 01B004 | 定制盲文造型墙 外观尺寸约：L2950*H2400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属 2.盲文墙由“盲文+译文”组成，盲文点使用模具冲压而成，带灯光。 3.定制阶段包括底板加工、烤漆、盲文冲压成型、灯光系统集成与多段组装，需严格实行质量控制和成品保护。 4.现场安装需进行测量放线、基层加固、预埋供电、分段挂装与调平校正，最终进行照明调试与整体验收，确保安装牢固、接缝平整、发光均匀、易维护且符合无障碍设施规范。 |  | 套 | 1
6 | 01B005 | 定制瓷画文创 （左侧） 外观尺寸约：L4800*H2400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.采用高清瓷画，定制，通过定制化工艺按所需的色彩渐变和排列组合，特殊烧制。 2.定制：根据图案进行排版、印刷烧制，逐一按顺序裱上。 3.手工打磨画面边缘、孔洞细节。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
7 | 01B006 | 定制瓷画文创 （右侧） 外观尺寸约：L6800*H2000mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.采用高清瓷画，定制，通过定制化工艺按所需的色彩渐变和排列组合，特殊烧制。 2.定制：根据图案进行排版、印刷烧制，逐一按顺序裱上。 3.手工打磨画面边缘、孔洞细节。 |  | 套 | 1
8 | 01B007 | 定制问询中心 外观尺寸约：直径3750*2800mm，外弧长7600mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:木+石材 2.功能：方便所有客人对整个医院各楼层功能分区的咨询。环绕现场柱子，有效利用空间位置。 3.配件：内置高级五金件。 4.整体含木石结构预制、异形加工、饰面处理与五金集成，需严格实行各配件保护与精度控制。 5.现场安装需进行精准测量放线、基层加固、管线预埋、分段吊装拼接与整体调平校正，确保柱体贴合紧密、接口平整、电源稳定可靠。 |  | 套 | 1
9 | 01B008 | 主形象定制logo专属品牌 外观尺寸约：L1340*H800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 01B009 | 定制服务中心02 外观尺寸约：外弧长3345mm，W650mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:木+石材 2.功能：兼具形象展示、配置工作面、书写台面；内置储物层及抽屉。高低错层，根据使用场景与行业需求定制内部结构。 3.配件：内置高级五金件。 4.定制含木石结构预制、功能单元组装、饰面处理与五金集成，全程实施品质控制与防护。 5.现场安装需进行精准测量与放线、基层加固、管线预埋、设备嵌装及整体调平校正，确保台体稳固、接口平整、使用功能完备。 |  | 套 | 1
11 | 01B062 | 渐变形装饰格栅艺术装置 外观尺寸约：L1180*H1100mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主体采用金属结构，开模、成型与多道表面处理工艺。 2.单元化模块设计，多次打磨与多层油漆处理，确保触感平滑、漆面耐久。 3.需要预埋地面，稳固美观，整体安装需依据现场墙体条件进行测量定位、基层调整与模块化组对固定，完成后需进行平整度、稳定性及视觉效果综合验收。 |  | 套 | 1
12 | 01B063 | 验配中心专属品牌标识装置 1、根据品牌形象与空间美学定制的视觉装置，最终实现提升空间专属体验与品牌识别度的设计效果 2、安装后需进行效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 1
13 | 01B010 | 定制眼镜造型挂件 外观尺寸约：L1700*H520mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:3D物料打印 2.内置LED灯光，线路布置符合安全规范，预埋隐藏式线槽并设外部接口，便于现场接入及维护。 3.结构设计充分考虑运输与现场安装条件，采用模块化分段制作。内外表面经多道打磨及处理；表面喷涂专业工程级底漆及面漆。 4.整体安装需结合施工现场条件设计固定节点，安装过程需严格遵循装配工艺要求，确保安全、美观与耐久性。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 01B011 | 定制中岛展示台（含灯具,不含柜内周转式材料托架） 外观尺寸约：1800*W800*H2160mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：玻璃+金属+LED 2.柜身为金属结构，经特殊开模及表面处理工艺制作，上面3层为眼镜陈列面；顶层面为8mm特白钢化玻璃；下方两层为金属层板；柜一侧为平台，可陈列道具或摆放镜片册等宣传物品。 3.柜下方为储物柜 4.顶部有3盏金属造型灯，采用铝材喷专用色漆，含光源灯泡。 5.内置高级五金件。 6.柜身内藏LED灯 7.整体安装需结合现场地面及空间条件设计固定方式，安装完成后需进行稳定性、照明及使用功能综合性测试。 |  | 套 | 2
15 | 01B012 | 不规则组合展示背柜01 外观尺寸约：L1500*W300*H970mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属+玻璃 2.配合扇形顶部，根据眼镜陈列的专业要求，金属模具定制。 3.展示柜体由多层喷涂并经人工精细打磨的金属单元拼接组成，所有构件采用模块化设计，便于运输及现场定位安装。 4.层板为特白钢化玻璃，每层/每格展示区内藏LED灯，针对顶部与底部承重及整体稳定性提供特殊的安装节点与固定方案。 5.现场安装需严格按图纸进行测量放线、调平固定及灯光系统连接，所有接口预埋定位，电气布线隐藏并符合工程安全规范。整体安装完成后需进行承重、照明及组合效果综合性测试。 |  | 套 | 5
16 | 01B013 | 特殊定制喇叭造型 喇叭顶部直径1770-250mm,H810mm，下部柱子直径250mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木 2.含多角度复杂弧线，拆分为多个模块分段制作。表面经多道专业打磨、修补和抛光工艺。 4.安装时依序进行主体结构吊装调平、模块间连接固定、内部灯光系统穿线与调试。全部完成后需进行最终形态复核、表面效果修补及灯光效果测试。 |  | 套 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 01B014 | 隐形产品销售陈列背柜 外观尺寸约：L1200*W400*H2600mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:金属。 2.结构：制作过程包含模块化预制与预组装，内部线路布设与功能调试。 4.配件：海蒂斯或同级品牌轨道。 5.现场安装需结合建筑条件进行测量定位，预留安装接口与调节余量，按顺序进行基层处理、柜体组装调平、功能部件连接与整体固定。安装后需进行使用功能、环境性能与视觉效果综合测试。 |  | 套 | 2
18 | 01B015 | 定制取镜中心服务台 外观尺寸约：L1900*W650*H1000mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材: 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
19 | 01B016 | 取镜存放+调校工具柜 外观尺寸约：L2650*W600*H2600mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木 2.含取镜、调教和维修工作柜功能于一体，可陈列软装，存放镜盒或眼镜宣传物品及辅料。 3.整体采用模块化设计，制作包含预制、预组装及表面处理、内部储物分区、照明的嵌入与调试。 4.现场安装须按基层检查、测量定位、模块吊装拼接、调平固定、功能组件接合及整体验收的顺序执行，确保与建筑环境无缝对接并符合安全及使用规范。安装完成后需对操作动线、视觉辅助功能及储物实用性进行综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 01B017 | 取镜中心定制logo专属品牌 外观尺寸约：L900*H950mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：亚克力+金属 2.采用亚克力与金属结构。 3.结构采用模块化设计，各单元在制作过程进行预组装及检验，确保现场安装接口精准、拼装高效。内部线路全部隐藏布置，并预留标准化接入端口，强弱电分离且符合安全规范。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
21 | 01B018 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 5
22 | 01B064 | 定制化艺术装饰画装置 1、基于整体室内设计风格与空间氛围定制的艺术装置，需与建筑内装界面完成面紧密配合，最终达成预定的艺术效果与视觉体验。 2、安装后需进行效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 2
23 | 01B065 | VIP室专属品牌标识装置 1、根据品牌形象与空间美学定制的视觉装置，提升空间专属体验与品牌识别度的设计效果 安装后需进行效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 01B019 | 定制照明装置02 1.主材：水晶。 2.配套专用高品质光源。所有部件在制作过程进行模块化预制、预组装并完成光电性能初步调试。 3.现场安装需结合建筑结构设计专用固定节点，采用防震、防脱落安装工艺。按顺序执行测量定位、安装基座调平、水晶模块挂接、线路连接与隐藏、光源调试及整体视觉校验。安装后需进行稳固性、光学效果及视觉协调性专项测试。 |  | 套 | 6
25 | 01B020 | 定制VIP销售区背柜 外观尺寸约：L2200*W400*H2500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 单个柜体尺寸：L1000mm一个/L600mm两个，1组(3个） 1.主材：木，定制制作。 2.制作：（1）木皮（2）两次底油，两次打磨。以增强产品的，平整度，光滑度和厚重感。（3）喷面漆抛光。（4）结合各种定制的配件金属电镀配件，进行镶嵌拼装，最后进行灯电的预安装完成。 3.内藏LED灯发光：下方带储物抽屉。 4.现场安装需按测量放线、基层加固、单元吊装组对、调平固定、线路连接与灯光调试顺序作业。安装完成后需进行整体稳定性、照明效果及视觉品质综合测试。 |  | 组 | 1
26 | 01B021 | 太阳镜销售区橱窗多功能背墙 外观尺寸约：L3440*W150mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属 2.工艺：金属烤漆，前方L型铝板用于陈列眼镜，每一快可承托眼镜，可悬挂大型海报或品牌logo、挂画等； 4.整体在制作过程中进行模块化预制生产，各组件预编号、预拼装，确保现场安装精度与效率。所有金属构件经切割、折弯、焊接、打磨及多层烤漆处理，接口做精准定位设计。 5.现场安装需按测量放线、基层加固、主框架调平固定、模块挂接与阵列调整、最终整体校验的顺序作业。安装后需进行阵列灵活性、结构稳固性、视觉整体性及使用功能综合测试 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
27 | 01B022 | 定制品牌销售区背柜 外观尺寸约：L4000*W240*H1400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整）1组(3个) 1.主材：金属+木。 2.全部构件在制作过程进行模块化预制、预组装及光电初步调试，线路隐藏布置并预留标准接口。 3.现场安装需按测量放线、基层加固、单元吊装拼接、调平固定、线路连接与灯光调试顺序执行，重点保证整体平直度与稳定性。安装完成后需进行垂直度、照明效果及使用功能综合测试。 |  | 组 | 1
28 | 01B023 | 定制品牌销售中岛柜 （报价不含周转式材料托架，不含座椅、含台灯） 外观尺寸约：L2600*W680*H770mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:柜体为木+木皮（或喷漆）+特白玻璃。 2.造型：纤细轻巧的平面柜台，利于展示陈列及销售，台面使用特白钢化玻璃罩。 4.表面油漆、打磨工艺手工精细，金属表面无指纹处理。 5.配件：使用高级五金件，内置LED灯，台面放置台灯。 6.现场安装需严格按测量放线、基层调平、模块组对、玻璃台面安装、线路连接与功能调试顺序作业。重点保证柜体稳定性、玻璃承托安全性及整体视觉水平。安装完成后需进行表面工艺、照明效果、使用功能及安装稳固性综合测试。 |  | 套 | 1
29 | 01B024 | 周转式材料托架 1.材质：木+绒布或金属 2.工艺：搭配销售区陈列柜台或抽屉使用，定制尺寸，经人工打磨与烤弯工艺处理，确保弧面平滑、线条流畅。 3.所有构件在制作过程中采用模块化设计与预制生产，并进行预拼装检验，保证现场安装接口精准、拼缝均匀。表面经多道打磨、底漆修补及面漆处理，确保触感细腻，视觉高档。 4.现场安装需配合销售区主体柜台或抽屉布局，严格按测量放线、定位基层、模块组对、调平固定及最终收口顺序作业。安装时需确保与周边柜体无缝衔接、整体协调。完成后需进行表面工艺、安装稳固性及使用功能综合测试。 |  | 套 | 155
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 01B066 | 大型绿植景观区 外观尺寸约：树直径3000mm，H4800mm，底部直径2800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
31 | 01B067 | 景观绿化01 外观尺寸约：树直径1900mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
32 | 01B068 | 定制化模块式休息座具装置 外观尺寸约：L1400*W450*H420mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、采用金属底座与专用垫体组合，依据人体工学原理定制设计，硬度、厚度、耐用度均有对应技术要求。 2、需与建筑室内环境精密配合。 3、安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
33 | 01B069 | 定制绿植基座装置 外观尺寸约：L500*W500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、由木制或金属主体结构与集成照明系统组成，表面为专业饰面处理，配备金属支撑构件及发光装置。 2、基座设计包含花盆固定专用结构，确保上部载体的稳定性与安全性。 3、整体需依据现场空间条件进行测量定位。安装完成后需进行照明效果、结构稳定性及视觉完整性测试。 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 01B070 | 景观绿化02 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 4
二楼
35 | 01B025 | 定制分诊台 外观尺寸约：L1800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
36 | 01B026 | 分诊台定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.制作过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 01B027 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 6
38 | 01B028 | 主形象定制logo专属品牌 外观尺寸约：L1400*H770mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
39 | 01B029 | 特殊定制喇叭造型 喇叭顶部直径1770-250mm,H810mm，下部柱子直径250mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木 2.含多角度复杂弧线，拆分为多个模块分段制作。表面经多道专业打磨、修补和抛光工艺。 4.安装时依序进行主体结构吊装调平、模块间连接固定、内部灯光系统穿线与调试。全部完成后需进行最终形态复核、表面效果修补及灯光效果测试。 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
40 | 01B030 | 不规则组合展示背柜01 外观尺寸约：L1500*W300*H970mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属+玻璃 2.配合扇形顶部，根据眼镜陈列的专业要求，金属模具定制。 3.展示柜体由多层喷涂并经人工精细打磨的金属单元拼接组成，所有构件采用模块化设计，便于运输及现场定位安装。 4.层板为特白钢化玻璃，每层/每格展示区内藏LED灯，针对顶部与底部承重及整体稳定性提供特殊的安装节点与固定方案。 5.现场安装需严格按图纸进行测量放线、调平固定及灯光系统连接，所有接口预埋定位，电气布线隐藏并符合工程安全规范。整体安装完成后需进行承重、照明及组合效果综合性测试。 |  | 套 | 3
41 | 01B031 | 太阳镜销售区橱窗多功能背墙 外观尺寸约：L3440*W150mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属 2.工艺：金属烤漆，前方L型铝板用于陈列眼镜，每一快可承托眼镜，可悬挂大型海报或品牌logo、挂画等； 4.整体在制作过程中进行模块化预制生产，各组件预编号、预拼装，确保现场安装精度与效率。所有金属构件经切割、折弯、焊接、打磨及多层烤漆处理，接口做精准定位设计。 5.现场安装需按测量放线、基层加固、主框架调平固定、模块挂接与阵列调整、最终整体校验的顺序作业。安装后需进行阵列灵活性、结构稳固性、视觉整体性及使用功能综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
42 | 01B032 | 定制茶水柜 外观尺寸约：L1180*W510*H2400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木或金属。 2.按照使用要求定制，满足储物需求 3.柜体为模块化设计，在制作过程中进行预制、预拼装及表面处理。柜身为金属或木质材料，柜身内置LED。 4.柜下方为储物柜，选用高级五金件。所有内部线路隐藏布置，并预留标准化接口，符合电气安全规范。 5.现场安装需按基层检查、测量定位、柜体组对、调平固定、线路连接与功能测试的顺序执行。安装时需注意与周边墙地面收口处理，确保整体稳固性与视觉协调性。安装完成后需进行使用功能、照明效果及安装质量综合测试。 |  | 套 | 1
43 | 01B033 | 摘戴区试片箱柜 外观尺寸约：L800*W500*H2200mm （最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木，高精度定制化生产，确保尺寸精准、接缝严密、结构稳定。 2.功能：兼具隐形产品、OK镜等产品的展示陈列、销售、储物等综合服务功能，内置储物层及抽屉。 3.配件：内置高级五金件。所有线路隐藏布置并预留接口。整体在制作过程中进行模块化预制、预组装及功能初步调试。 4.现场安装需按基层检查、测量定位、柜体组对、调平固定、线路连接与功能测试的顺序执行。安装时需注意环境控制单元与现有设施的对接。安装完成后需进行使用功能、环境性能、照明效果及安装质量综合测试。 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
44 | 01B034 | 含马造型销售中岛（报价不含周转式材料托架） 外观尺寸约：L5700*W800*H1600mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属+玻璃钢+玻璃 2.艺术+专业商品陈列，造型及柜体结构专业研发，灯光结构专业设计。 2.结构：柜体两边为马头马脚的造型，开模造型，大型结构，仿真设计。 3.全部构件在制作过程中进行分段预制、预组装并进行结构与灯光初步调试。现场安装需按基层复核、测量定位、钢结构基础固定、主体模块吊装组对、电气系统连接、玻璃台面安装及最终调试验收的顺序执行。重点保障大型造型的吊装安全、整体结构稳定性和视觉完整性。 4.展示柜面使用纤细轻巧的平面柜台，利于展示陈列及销售的站立式销售柜台台面边框面贴亚克力，台面展示面使用特白钢化玻璃； 5.镂空的桌底，内藏预埋件加固固定，内藏LED灯。 6.安装完成后需进行结构稳定性、灯光效果、表面工艺及使用功能综合测试。 |  | 套 | 1
45 | 01B035 | 定制瓷画文创 外观尺寸约：L2800*H2000mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.通过定制化工艺按所需的色彩渐变和排列组合来复原照片上内容的一种工艺品。 2.定制方式：根据图案进行排版、印刷烧制，逐一按顺序裱上。 3.手工打磨画面边缘、孔洞细节。 |  | 套 | 1
46 | 01B036 | 不规则组合展示背柜02 外观尺寸约：L1200*W350*H2600mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：金属+LED 2.具备产品陈列、广告宣传、货品储存等功能 3.展示柜体由多层喷涂并经人工精细打磨的金属单元拼接组成，所有构件采用模块化设计，便于运输及现场定位安装。 4.展示柜排列组合搭配；内藏LED灯。 5.现场安装需严格按图纸进行测量放线、单元组对、调平固定及灯光系统连接，所有接口预埋定位，电气布线隐藏并符合工程安全规范。整体安装完成后需进行承重、照明及组合效果综合性测试。 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 01B038 | 定制化模块式休息座具装置 外观尺寸约：L1700*W450*H420mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、采用金属底座与专用垫体组合，依据人体工学原理定制设计，硬度、厚度、耐用度均有对应技术要求。 2、需与建筑室内环境精密配合。 3、安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 2
48 | 01B039 | 定制照明装置03 外观尺寸约：直径280mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.异形定制。 2.含光源。 3.国标航空铝材,欧洲ROS环保表面处理。全部构件在制作过程中进行模块化预制、预组装及光电性能初步调试。异形单元经数控放样、开模成型，保障形态精度与拼装吻合度；线路隐藏布置并预留标准化接口。 4.现场安装需对基层与界面复核、测量定位、安装预埋件或转换层、主体吊装/组对、调平校正、线路连接与屏蔽保护、系统联动调试。安装后需进行结构稳定性、光学效果及视觉整体性综合测试。 |  | 套 | 8
49 | 01B071 | 定制化模块式休息座具装置 外观尺寸约：L2000*W450*H420mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、采用金属底座与专用垫体组合，依据人体工学原理定制设计，硬度、厚度、耐用度均有对应技术要求。 2、需与建筑室内环境精密配合。 3、安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
50 | 01B072 | 定制化模块式休息座具装置 外观尺寸约：L1800*W450*H420mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、采用金属底座与专用垫体组合，依据人体工学原理定制设计，硬度、厚度、耐用度均有对应技术要求。 2、需与建筑室内环境精密配合。 3、安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
51 | 01B073 | 定制绿植基座装置 外观尺寸约：L500*W500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、由木制或金属主体结构与集成照明系统组成，表面为专业饰面处理，配备金属支撑构件及发光装置。 2、基座设计包含花盆固定专用结构，确保上部载体的稳定性与安全性。 3、整体需依据现场空间条件进行测量定位。安装完成后需进行照明效果、结构稳定性及视觉完整性测试。 |  | 套 | 1
52 | 01B074 | 景观绿化02 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
53 | 01B075 | 环形软包坐具模块 1、采用高密度海绵芯体与专业饰面面料复合制作。 2、需依据现场空间尺寸及使用需求进行专项造型设计与制作。 3、现场安装需与基层可靠连接，定位放线、模块就位调整、固定装置激活与隐藏处理。 4、安装完成后需进行安装稳固性、视觉平整度及使用舒适度综合测试。 |  | 套 | 1
三楼
54 | 01B040 | 定制分诊台 外观尺寸约：L1800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
55 | 01B041 | 分诊台定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.制作过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
56 | 01B042 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 6
57 | 01B043 | 主形象定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
58 | 01B044 | 天花造型照明装置系统 外观尺寸约:半径1100mm、1300mm、1600mm、1800mm、2000mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:金属 2.经专业定制模块化预制与高精度加工成型。设计采用多规格圆形单元渐进排列，对造型的拼接、表面打磨工艺、油漆要求非常高。 3.单元构件经数控切割、卷弯成型，拼接节点做强化处理；表面经多道人工打磨、原子灰修补及多层烤漆工艺，确保漆面平整耐久。内置LED灯光系统，光线柔和均匀，线路隐藏布置并预留标准接口。 4.现场安装需按测量定位、预埋件固定、单元吊装组对、调平校正、线路连接与系统调试顺序执行。安装后需进行结构稳定性、表面工艺及光学效果综合测试 |  | 套 | 1
59 | 01B045 | 特殊造型定制休息区（含景观绿化） 外观尺寸约：外发直径2000-900mm，绿植L1700*W1800*H2500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材:金属/木+皮（或绒等）面料 2.结构：所有内部结构在制作过程中进行预制、加固及防锈防潮处理，确保承重稳定与耐久性。 3.功能：尺寸按现场空间及比例定制，坐垫软硬度按优质舒适度定制记忆海绵。 4.含大型仿真景观绿化。绿植含内部金属龙骨，经阻燃抗老化处理。 5.现场安装需经基层复核、定位，分别完成沙发组对调平与绿植龙骨固定、模块组装及形态调整，最后进行线路测试与收口。验收需确保结构稳固、功能正常及视觉效果和谐统一。 |  | 套 | 1
60 | 01B046 | 定制瓷画文创 外观尺寸约：L3600*H1200mm （最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.通过定制化工艺按所需的色彩渐变和排列组合来复原照片上内容的一种工艺品。 2.定制：根据图案进行排版、印刷烧制，逐一按顺序裱上。 3.手工打磨画面边缘、孔洞细节。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
61 | 01B047 | 特殊造型定制休息区 外观尺寸约：L4750*W600*H900mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.沙发主材:金属/木+皮（或绒等）面料，所有构件在制作过程中按模块化标准预制制作，内部框架经防锈、防潮及应力处理，确保结构稳定耐用。 2.功能：尺寸按现场空间及比例定制。坐垫软硬度按优质舒适度定制记忆海绵。 3.含小茶几、台灯，带插座充电功能。 4.现场安装需对基层地面平整度检查、测量定位、模块化组装配接、饰面整理与清洁。安装后需进行结构稳定性、使用功能及整体视觉效果测试。 |  | 组 | 1
62 | 01B048 | 特殊造型定制休息区 外观尺寸约：L3950*W600*H900mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.沙发主材:金属/木+皮（或绒等）面料，所有构件在制作过程中按模块化标准预制制作，内部框架经防锈、防潮及应力处理，确保结构稳定耐用。 2.功能：尺寸按现场空间及比例定制。坐垫软硬度按优质舒适度定制记忆海绵。 3.含小茶几、台灯，带插座充电功能。 4.现场安装需对基层地面平整度检查、测量定位、模块化组装配接、饰面整理与清洁。安装后需进行结构稳定性、使用功能及整体视觉效果测试。 |  | 组 | 1
63 | 01B049 | 定制特检中心分诊台 外观尺寸约：L1800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
64 | 01B050 | 特检中心定制Logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.制作过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
65 | 01B051 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 6
66 | 01B076 | 主形象定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
67 | 01B052 | 定制茶水柜 外观尺寸约：L1180*W510*H2400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木或金属。 2.按照使用要求定制，满足储物需求 3.柜体为模块化设计，在制作过程中进行预制、预拼装及表面处理。柜身为金属或木质材料，柜身内置LED。 4.柜下方为储物柜，选用高级五金件。所有内部线路隐藏布置，并预留标准化接口，符合电气安全规范。 5.现场安装需按基层检查、测量定位、柜体组对、调平固定、线路连接与功能测试的顺序执行。安装时需注意与周边墙地面收口处理，确保整体稳固性与视觉协调性。安装完成后需进行使用功能、照明效果及安装质量综合测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
68 | 01B077 | 定制绿植基座装置 外观尺寸约：L500*W500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、由木制或金属主体结构与集成照明系统组成，表面为专业饰面处理，配备金属支撑构件及发光装置。 2、基座设计包含花盆固定专用结构，确保上部载体的稳定性与安全性。 3、整体需依据现场空间条件进行测量定位。安装完成后需进行照明效果、结构稳定性及视觉完整性测试。 |  | 套 | 1
69 | 01B078 | 景观绿化02 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 1
四楼
70 | 01B053 | 定制分诊台 外观尺寸约：L1800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
71 | 01B054 | 分诊台定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.制作过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
72 | 01B055 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 6
73 | 01B056 | 主形象定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
74 | 01B079 | 定制特诊中心分诊台 外观尺寸约：L1800mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 木或金属 2.功能：兼具形象展现、接待、储物等综合服务功能。定制服务台，根据功能设计，配置工作面、书写台面；内置储物层。 3.灯光：内置品牌LED灯发光。 4.配件：内置高级五金件。 5.现场安装需严格按放线、基层加固、模块吊装拼接、调平固定、电器接线及功能测试的顺序进行，确保与施工现场无缝对接并符合安全使用标准。安装完成后需对整体稳定性、照明功能及表面效果进行综合测试。 |  | 套 | 1
75 | 01B080 | 特诊中心定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.制作过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
76 | 01B081 | 定制照明装置01 外观尺寸约：直径110mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：铝合金 2.颜色根据整体空间氛围专项定制。 3.灯具配装钢化玻璃灯罩。内置知名品牌光源。 4.全部构件在制作过程进行模块化预制并预组装，线路统一埋设并预留接口，符合电气安全规范。现场安装需严格按定位放线、固定基座/吊装件、拼装模块、接通线路、调试运行的顺序实施。安装后需进行照明效果、安装稳固性及整体视觉协调性测试。 |  | 套 | 6
77 | 01B082 | 主形象定制logo专属品牌 1.主材：亚克力+木或金属 2.加强固定方式，隐藏式安装方法；内藏LED，发光。 3.定制过程中通过精准开料、结构组装及透光处理，确保发光均匀、结构稳固。 4.现场采用隐藏式安装方式，预埋固定，隐蔽走线与接口，保持外观整洁，安装需专业定位与调试，保障长期使用稳定与视觉效果。 |  | 套 | 1
78 | 01B057 | 特殊造型定制休息区 外观尺寸约：L4750*W600*H900mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.沙发主材:金属/木+皮（或绒等）面料，所有构件在制作过程中按模块化标准预制制作，内部框架经防锈、防潮及应力处理，确保结构稳定耐用。 2.功能：尺寸按现场空间及比例定制。坐垫软硬度按优质舒适度定制记忆海绵。 3.含小茶几、台灯，带插座充电功能。 4.现场安装需对基层地面平整度检查、测量定位、模块化组装配接、饰面整理与清洁。安装后需进行结构稳定性、使用功能及整体视觉效果测试。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
79 | 01B058 | 定制茶水柜 外观尺寸约：L1180*W510*H2400mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.主材：木或金属。 2.按照使用要求定制，满足储物需求 3.柜体为模块化设计，在制作过程中进行预制、预拼装及表面处理。柜身为金属或木质材料，柜身内置LED。 4.柜下方为储物柜，选用高级五金件。所有内部线路隐藏布置，并预留标准化接口，符合电气安全规范。 5.现场安装需按基层检查、测量定位、柜体组对、调平固定、线路连接与功能测试的顺序执行。安装时需注意与周边墙地面收口处理，确保整体稳固性与视觉协调性。安装完成后需进行使用功能、照明效果及安装质量综合测试。 |  | 套 | 1
80 | 01B083 | 定制瓷画文创 外观尺寸约：L3600*H1200mm （最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1.通过定制化工艺按所需的色彩渐变和排列组合来复原照片上内容的一种工艺品。 2.定制：根据图案进行排版、印刷烧制，逐一按顺序裱上。 3.手工打磨画面边缘、孔洞细节。 |  | 套 | 1
81 | 01B084 | 定制绿植基座装置 外观尺寸约：L500*W500mm（最终尺寸按结构安全性与现场条件进行调整） 1、由木制或金属主体结构与集成照明系统组成，表面为专业饰面处理，配备金属支撑构件及发光装置。 2、基座设计包含花盆固定专用结构，确保上部载体的稳定性与安全性。 3、整体需依据现场空间条件进行测量定位。安装完成后需进行照明效果、结构稳定性及视觉完整性测试。 |  | 套 | 4
82 | 01B085 | 景观绿化02 1.景观仿真绿植系统采用高标准环保复合材料定制而成，具备阻燃、抗紫外线及防老化性能。 2.仿真绿植系统含多种植物单元、支撑结构。主体需具备内部金属龙骨加固，外部覆以高仿真枝叶材料。 3.现场安装需：基层与承载结构复核、定位放线、预埋件固定、主体安装与调平、形态整理及最终调整。安装完成后需进行结构稳定性、视觉真实度、整体协调性及安全性能综合测试。 |  | 套 | 4
本页小计
合 计

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-17 计日工表
计 日 工 表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-19 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  | 标段：菏泽市牡丹人民医院眼科医院配套设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计