菏泽市牡丹区大千嘉园室外配套高低压

电力工程量清单编制说明

一、项目概况

菏泽市牡丹区大千嘉园室外配套高低压电力工程（以下简称“本工程”）位于荷兰路以东、点将台路以西，中山路以南、长江路以北。

二、编制范围

图纸所示范围内公共供电设施至居民计量表的所有供电设施且包含图纸设计范围内的充电桩等配电工程。

三、编制依据

1.本工程设计施工图纸（电子版）及委托单位提供的相关资料。

2.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、

GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、

GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》。

- 3.其他与建设项目相关的标准、规范、技术资料等。

## 四、编制说明

- 1.图纸范围内的高压桥架、户表桥架、动力桥架计入本次预算。

- 2.图纸范围内变配电室及开闭所内电缆沟及地面做法计入本次预算。

- 3.预算按图纸设计昆明站引入电源，荷兰路部分为顶管施工，其余部分沿电缆沟施工。

- 4.电力图纸与原住宅设计储藏室电表箱引入电缆规格型号及位置不符，按电力图纸计入预算。

- 5.电力图纸与原住宅设计至商业表箱引入电缆规格型号及位置不符，按电力图纸计入预算。

## 五、其他说明

- 工程量清单从属于设计图纸，清单中对工程项目的项目特征及具体作法只做重点描述，详细情况见设计图纸和相关标准图集及规范。清单项目未列出部分或描述与设计图纸不一致时，以图纸为准；设计图纸不明确的以施工规范为准；常规项目缺规格或参数者，施工时必须满足设计和施工规范标准。

中天建华工程咨询有限公司

2025年12月22日