
菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目

室外配套工程及电梯采购安装
（二标段 电梯采购及安装）

招 标 文 件
项目编号：2502-371702-89-01-441322（三）
招   标   人：菏泽城发鲜绿园食品有限公司
招标代理机构：山东翔实工程咨询有限公司
日        期：2026年04月    
目    录

1

第一章 招标公告

7

第二章 投标人须知

23

第三章 评标及定标办法

34

第四章 合同条款及格式（仅供参考）

第五章 工程量清单（另附）
72

46

第六章 技术参数及要求

49

第七章 投标文件格式



第一章 招标公告
一、项目概况与招标范围：    
1、招标项目编号：2502-371702-89-01-441322（三）；
    2、项目名称：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装；

    3、项目地点：丽水路以西，清浪雅苑以北，沙土食品产业园内；

4、项目规模：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装，一标段建设内容为4#门卫、5#门卫、围墙、室外安装、道路及园林绿化工程，二标段为电梯采购及安装。
    5、计划工期：一标段45日历天，具体开工日期以招标人书面通知为准；二标段接到招标人书面通知后 45日历天内完成供货、安装、调试，并具备验收条件。
    6、招标范围：招标人提供的设计文件及相关资料所包括的全部内容，具体内容详见图纸和招标工程量清单；
    7、资金来源：自筹资金；
8、标段划分：本项目共分为2个标段，不兼投不兼中。

9、本项目采用“评定分离”方式确定中标人。
二、项目分标段情况：

	标段编号
	名称
	投标人资格要求
	控制价

（元）

	一
	4#门卫、5#门卫、围墙、室外安装、道路及园林绿化工程
	1、潜在投标人须是在国内依法注册，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级（含）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

3、潜在投标人拟派往本项目的项目经理必须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含）及以上建造师资格，以及有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供2026年1月（新成立企业自企业成立之日起，新注册或转注人员自注册或转注之日起）以来至少一个月的养老保险缴纳证明，且未担任其他在建工程项目；

4、潜在投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体和企业经营异常名录；

5、潜在投标人须已通过“山东省建筑市场监管与诚信一体化平台”注册验证报送企业基本信息；

6、本项目不接受联合体投标；

7、本项目资格审查方式为资格后审。
	14046084.29

	二
	电梯采购及安装
	1、潜在投标人须是在国内依法注册，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.投标人为电梯制造商的，须满足以下条件之一：

（1）旧证：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上，以及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上（含无机房电梯）；

（2）新证：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目含曳引驱动乘客电梯】；

3.投标人为电梯代理商的，应具备以下条件：

（1）所代理设备的制造商须具备上述第2款规定的资格要求；

（2）具备电梯制造商的授权委托书；

（3）代理商本身须具备以下条件之一：

① 旧证：具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上（含无机房电梯）；

② 新证：《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯】；

4、潜在投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体和企业经营异常名录；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目资格审查方式为资格后审。
	960000.00


三、电子招标文件获取：

1.获取时间：投标截止时间前均可获取
2.获取方式：网上免费下载（文件格式为.ZBWJ）
投标人登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000/#/login）后，在“招标文件领取”页面下载电子招标文件（文件格式为.ZBWJ）。下载完成后刷新当前页面，即可获取当前项目（标段或包）的保证金账号。
四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2026年05月08日09时00分（北京时间）
2.递交方式：
加密的电子投标文件（文件格式为. HWTB/GCTB/FWTB）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、开标时间及地点：

1.开标时间：2026年05月08日09时00分（北京时间）    

2.开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标室（206）。
六、接收异议的联系人和联系方式：

1.招标人：菏泽城发鲜绿园食品有限公司
地  址：菏泽市牡丹区新经济产业园A3号楼 

联系人：张嘉懿  联系方式：17865007401 
2.代理机构：山东翔实工程咨询有限公司

地    址：菏泽市中达广场南区B7栋4楼407室
联 系 人：窦菲  联系方式：18769005928

3.监督机构：菏泽市牡丹区住房和城乡建设局
监督电话：0530-7586688
七、发布公告媒介：
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、菏泽市牡丹区人民政府网、菏泽市公共资源交易网和山东省公共资源交易中心网同时发布。

八、重要说明：
1、本项目实行电子招投标。投标人须按中心网站“首页→国企采购平台”栏目《使用说明》办理数字证书（CFCA办理申请表），方可制作、上传电子投标文件，CA锁办理电话：15020110313。
2、招标文件一经在菏泽市公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录菏泽市公共资源交易平台下载电子招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。
3、投标人可通过操作手册，详见中心网站“服务流程→国业采购”栏目里《使用说明：投标人操作手册》； 
4、本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的时间登录业务系统进行电子投标文件签到并解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。
2026年04月17日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	1.1.2
	招标人
	名    称：菏泽城发鲜绿园食品有限公司
地    址：菏泽市牡丹区新经济产业园A3号楼 

联 系 人：张嘉懿

联系方式：17865007401

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：山东翔实工程咨询有限公司

地    址：菏泽市中达广场南区B7栋4楼407室

联 系 人：窦菲

联系方式：18769005928

	1.1.4
	项目名称
	菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装 

	1.1.5
	建设地点
	丽水路以西，清浪雅苑以北，沙土食品产业园内

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.3.1
	招标范围
	招标人提供的文件及有关资料所包括的全部内容（包括设备及材料的采购、安装、调试、交付、保修及售后服务等），具体内容详见工程量清单、技术标准及要求。

	1.3.2
	工期
	接到招标人书面通知后 45日历天内完成供货、安装、调试，并具备验收条件

	1.3.3
	质量要求
	按国家要求的质量标准及甲方要求达到合格标准，安全运行

	1.4.1
	投标人资格条件
	详见招标公告资质要求

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	转包、分包
	不允许转包，国家规定允许分包的项目，未经业主批准，中标人不得擅自分包。

	1.12
	偏离
	不允许有实质性偏离

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	设计文件、答疑、补充通知资料等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件或提出问题（异议）的截止时间
	投标截止时间10日前；在规定时间截止前无异议的各潜在投标人，视为完全认同本招标文件。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年05月08日09时00分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标文件的修改、澄清文件及有关问题的说明

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标文件递交截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	由投标人的法定代表人或其授权的代理人按照招标文件要求签字或盖章并加盖单位公章；

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人须在投标截止时间前，将加密的电子投标文件（文件格式为. HWTB/GCTB/FWTB）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台。 

注：中标人在签订合同之前提交与电子版一致的五份纸质版投标文件（投标文件应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订）。 

	5.1
	开标时间和地点
	时间：2026年05月08日09时00分；

地点：赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000），本项目采用远程不见面开标，投标人无需到达现场。

	5.2
	开标程序
	详见投标人须知5.2条规定

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；由招标人依法组建。

	6.4.4
	定标候选人公示媒介、期限
	（1）公示媒介：同招标公告发布媒介

（2）公示期限：3日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）

	6.7
	是否递补定标候选人
	(不递补：继续定标或重新招标；

(递补：按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补。

	7
	定标方式
	本项目采用评定分离方式确定中标人：
经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，推荐5名定标候选人；当有效投标人为11名及以上时，推荐7名定标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐出不排序的定标候选人；书面评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括定标候选人名单、各定标候选人投标文件优点和缺点、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。

定标时间：另行通知。

定标地点：另行通知。

	7.1
	定标监督委员会组建
	依法组建定标监督委员会。

	7.2
	定标委员会组建
	定标委员会人数为5人，成员从依法成立的A类库中产生，组长由招标人推荐产生。

	7.3
	考察定标候选人情况
	是否考察定标候选人：

☑不考察；

(考察：考察小组人员由招标人确定；考察小组在定标会议召开前需要对中标候选人进行考察、质询，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。考察时，对所有定标候选人进行考察。

	7.4
	定标方法
	(集体议事法

☑票决定标法

(低中选优定标法  

具体程序按菏政办字〔2023〕53号、菏政办字〔2024〕51号文件执行

	7.4.4
	是否由定标候选人向定标委员会进行答辩
	否

	7.6
	中标结果公示媒介
	同招标公告发布媒介

	7.8
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	其他需要补充的内容

	付款方式
	电梯全部安装完成，并经质检部门验收合格后，支付至合同总价的50%；达到该付款节点后半年内，支付至结算总价的97%；剩余3%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。

	质保期
	整机质保期1年，主要部件和安全保护装置质保期不得低于5年，且5年内质量问题须免费更换或修理。

	招标控制价
	¥960000.00元

投标人的投标报价高于招标控制价的，投标无效。

	注：因本项目实行网上投标。如项目发布澄清、补充、修改信息，将在中国招标投标公共服务平台、菏泽市牡丹区人民政府网、菏泽市公共资源交易网和山东省公共资源交易中心网进行公告。公告自发布之日起即视为通知到各潜在投标人。本招标文件的最终解释权归招标人所有。


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘项目现场。投标人获取招标文件后，应自行到项目场地进行现场踏勘，以充分了解项目场区位置、场区条件、周边道路、周边防护、水电接驳点位置、临设搭设条件及周边人文环境等所有可能影响投标报价的情况。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会

1.10.1招标人不组织召开投标预备会。

1.11 转包、分包

不允许转包，国家规定允许分包的项目，未经业主批准，中标人不得擅自分包。

1.12 偏离

对招标文件的实质性要求不允许偏离。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标及定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（另附）；

（6）技术参数及要求；

（7）投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，也是招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，以公告形式在招标公告发布的网站发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以公告形式发布修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 招标文件一经网上发布，视作已发放给所有投标人，不再予以书面回复通知。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标函； 

（3）法定代表人身份证明或法人授权委托书；

（4）报价明细表；

（5）已标价工程量清单；

（6）投标方案；

（7）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；
（8）资格审查资料；

（9）对招标文件认同程度的声明；

（10）投标人认为需要提交的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。

3.2.3 投标报价

1）报价范围：投标人须报总报价及保修期内维护方案（含大修）及费用清单（含材料、设备、备品备件、易损件）。

2）报价方式：按招标文件给定的工程量清单、设备数量、技术参数分项报出成套设备的单价、合计单项价和总价。单价与合计单项价不符时以单价为准；合计单项价之和与总价不符时以合计单项价之和为准。不接受有选择的报价。

3）合同性质：固定总价合同，除招标人设计变更外，供货及安装期内总价不予调整。工期顺延亦不调价。投标人应充分考虑企业自身实力及风险承受能力。

4）本项目为交钥匙工程，投标报价为全部费用，包括但不限于：电梯设备费、不锈钢大门套、电梯配电箱至电梯的连接电缆、备品备件；包装费、运输费、装卸费（含出厂装车、工地卸车、二次搬运）；安装费（含吊装、脚手架、垂直运输）、调试费、井道改造及照明施工费、无线五方对讲、施工用水用电及电缆、大型机械迁移费、定位复测费、场地清理费、垃圾清运费、二次搬运及临时设施搬迁费；检验检测费（含消防联动）、施工许可证办理费、电梯安全核验合格报告费、技监部门注册备案费、质保期内年检费、工程验收中各项检测评审检查费；保管费、管理费、技术培训费、食宿交通费、保险费、分包工程配合费、现场技术资料费；关税、商检费、手续费、规费、税金、安全文明施工费、配套费、政策性文件规定费用；市场价格上涨、政策性调整等常规商业风险；既有建筑不达标遗留问题处理费、竣工图编制费、双方移交前一次性费用。另外，备品备件列表须在报价内注明；设备涉及的专利费用及专利纠纷，招标人不承担任何责任；如设备材料存在环保安全缺陷并造成损失，由中标人承担全部经济损失。

5）分项报价要求：须分别标明每种设备的品牌、型号、性能、产地、单价、材料费、运费、安装费、吊装费、维护费等所有费用及合计价。

6）质量及验收标准：设备及材料的供货、安装、调试、试运行、检测验收须按国家相关规范及技术要求完成，符合国家及行业相关规范标准。现行规范、地方文件、质量通病整改措施、政策法规等一切要求均须计入报价。

7）技术参数：按招标文件技术参数报价。中标后，设备制造尺寸以招标人、设计方、中标人三方确认的为准。

8）按合同要求时间交货，运输方式自定。

9）安全文明施工费按现行规定计取。因施工方原因造成的人员伤亡、财产损失由施工方承担。

10）质保期不低于验收合格之日起一年。质保期内日常维保及维修由中标人负责，年检费包含在总价内。
3.2.4 本工程招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件）规定标准的50%收取，由中标人在领取中标通知书时支付。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

见投标人须知前附表。
3.5 资格备查资料

3.5.1 投标文件中应按第三章“评标办法”中“资格审查标准”要求另附相关资料的扫描件。
3.6 备选投标方案

投标人对本工程只能有一个投标方案，招标人不接受投标人的备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3按照招标文件中投标文件格式的要求进行签字和盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。 

4．投标

4.1投标文件的提交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交加密文件，在电子招投标交易平台上传。

4.1.2中标人在签订合同前应按招标人要求制作纸质版投标文件存档备查，内容须同递交的加密版电子投标文件保持一致，否则，由此引起的后果自行承担。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）公开开标。
5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：本项目为全流程电子化招投标，开标方式为不见面开标，具体开标流程及要求详见电子交易平台流程操作。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标委员会的成员、监督人员、公证人员及经批准的招标人和委托的招标代理单位的有关工作人员参加。其他任何人不得随意进入评标地点。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2有下列情形之一的，经评标委员会评审，应当否决其投标：

（一）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（三）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（四）投标报价高于招标文件设定的招标控制价的；

（五）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（七）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

6.3.3评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.4 定标前准备 

6.4.1 定标候选人数量 

（1）经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，推荐5名定标候选人；当有效投标人为11名及以上时，推荐7名定标候选人。

注：有效投标人是指通过了初步评审，被判定为合格的投标人。 

（2）评标委员会依据评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，并按量化标准计算综合得分。 

6.4.2推荐定标候选人 

评标委员会按照投标人综合得分自行排列顺序，根据有效投标人数量按照6.4.1（1）款规定推荐合格的定标候选人，并以不排序的方式向招标人提交书面评标报告，评标报告中不得体现名次和得分情况。（排名不分先后，按照定标候选人单位名称第一个字的汉语拼音首字母先后进行展示，第一个字首字母相同的则按照第二个字首字母的前后展示，以此类推；若均相同则自动随机展示。）

6.4.2.1 编制评标报告 

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告内容按照有关规定执行。

6.4.2.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 

6.4.2.3 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。 

6.4.2.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。 

6.4.3 特殊情况的处置程序 

6.4.3.1 关于评标活动暂停 

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。 

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.4.3.2 关于评标中途更换评委 

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换： 

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。 

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。 

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。 

6.4.3.3 关于记名投票表决评审结论 

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 

6.4.4 定标候选人公示 

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示不排序的定标候选人，公示期不得少于3日。 

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.6 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

6.7定标候选人的补足

公示期间，定标人放弃定标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（若有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合定标条件，导致有效定标候选人少于规定数量时，招标人根据投标人须知前附表决定是否递补定标候选人。对于递补定标候选人需在公共资源交易中心网站公示不少于3日。
7．定标

7.1 组建定标监督委员会
7.1.1 招标人组建定标监督委员会。

7.2 组建定标委员会 

7.2.1 按照投标人须知前附表的规定，由招标人依法组建的定标委员会确定中标人。

7.2.2 定标委员会成员一般从定标成员库中产生，定标成员库分为A类库和B类库。

本项目选用定标成员库类别执行投标人须知前附表规定。定标工作由组建的定标委员会负责，定标委员会成员为5人。定标委员会组长负责组织定标等工作，定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

成员与定标候选人有利害关系的，必须回避。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密。

7.3考察定标候选人情况

招标人不组织对定标候选人进行考察。

7.4 定标程序 

7.4.1 招标人自定标候选人公示结束后3个工作日内组织定标会议（如有异议、投诉的，异议、投诉处理期不计算在此时间内；如招标人组织质询、考察的，质询、考察期不计算在此时间内）。如因招标文件约定及其他特殊原因，定标会议时间可以适当延期，但不得超过投标有效期。定标会议一般应在公共资源交易中心进行（同步录音、录像资料应提供给招标人作为工程技术档案保存），也可在招标人自行选定具备影音记录条件及封闭保密环境的地点举行。 

7.4.2 对社会影响较大的重点工程项目、招投标过程有重大异议或被投诉的项目及其他认为需要的项目，定标会议须在公共资源交易场所进行。

7.4.3定标委员会应当按照招标文件约定的定标方式客观、公正定标，确定中标人。具体定标方法详见投标人须知前附表。

7.5 定标的其他情形 

7.5.1定标委员会确定的中标人出现放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金（若要求）、不能履行合同等违法违规情形，招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动，或重新组织招标。 

7.5.2 定标候选人公示期间，因异议或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人应当从以下后续处理方式中选择一种，具体为：（1）。 

（1）按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补；

（2）继续定标；

（3）重新评审，补充推荐定标候选人后再定标； 

（4）重新招标。 

7.6 中标结果公示 

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的票数及理由（采用集体议事法时，只公布定标理由）、中标人等内容。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

中标人不得无故放弃中标。若中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，招标人可以在剩余定标候选人中，按照原定标程序和方案，组织原定标委员会重新定标，也可以重新招标。

7.7 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.8履约保证金
本项目不收取履约保证金。
7.9 签订合同 

7.9.1招标人和中标人应当在中标通知书约定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标完成后，招标人或其委托的代理机构应及时向招标人、主管部门等提交招标投标归档资料。

7.9.2中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.9.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

7.9.5中标人在投标文件中拟定的项目负责人，未经同意不得任意更换。施工中，招标人认为项目负责人不称职时，可以要求更换项目负责人。
8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 家的；

（2）经评标委员会评审，合格投标人不足3家的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。
9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得接受投标人、中介人、其它利害关系人的财物或其它好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较以及评标有关的其他情况。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10．需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标及定标办法

一、评标办法

评标办法前附表（一）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	带有统一社会信用代码营业执照

	
	
	资质要求
	1.投标人为电梯制造商的，须满足以下条件之一：

（1）旧证：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上，以及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上（含无机房电梯）；

（2）新证：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目含曳引驱动乘客电梯】；

2.投标人为电梯代理商的，应具备以下条件：

（1）所代理设备的制造商须具备上述第1款规定的资格要求；

（2）具备电梯制造商的授权委托书；

（3）代理商本身须具备以下条件之一：

① 旧证：具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯B级及以上（含无机房电梯）；

② 新证：《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯】；

	
	
	法定代表人身份证明或法人授权委托书及被委托人身份证明
	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被委托人身份证明

	
	
	信誉要求
	潜在投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体和企业经营异常名录；提供加盖单位公章的查询结果（或由招标代理机构开标后现场查询）

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字或盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），并加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审标准


	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第二章“投标人须知”规定


评标办法前附表（二）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成 

（满分100分）
	技术标：34分

资信标：6分

商务标：60分 

	2.2.2
	商务标评标

基准价计算

方法
	①投标人的投标总报价凡不高于招标人公布的招标控制价、不低于其企业成本者为有效投标报价，否则为无效投标，评标委员会有权否决其投标。

②A：评标基准价。当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标总报价的算术平均值；

当7≤n＜10时，A=所有投标总报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当n≥10时，A=所有投标总报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。

	2.2.3
	偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标总报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4(1)
	技术部分

(34分)
	技术规格、配置、单机功能（14分）
	1、技术方案与配置完整性（6分）：根据投标方案设计、供货范围、设备选型、冗合性、制造工艺、产品技术成熟度，严格按照有关标准综合打分；内容完整、详细，实施可行性科学、合理的，得4-6分；内容较完整、比较详细，具有一定的实施可行性得2-4分；内容一般，实施可行性不高得0-2分。
2、产品先进性、可靠性及节能效能（4分）：根据曳引机、控制柜、门机系统的先进性、质量安全可靠性、效能、成功应用案例、维护成本、配备备用件、选配件价格及供应商信誉，严格按照有关标准综合打分；内容完整、详细，实施可行性科学、合理的得2.5-4分；内容较完整、比较详细，具有一定的实施可行性得1-2.5分；内容一般，实施可行性不高得0-1分。

3、材料质量与功能响应（4分）：根据选用材料质优价廉，符合质量技术监督部门电梯产品技术质量标准，以及所投电梯对竞争性磋商文件功能要求的满足和响应情况（功能是否全面、先进、适用），严格按照有关标准综合打分，选用材料质优价廉，完全符合质量技术监督部门电梯产品技术质量标准，且功能全面、先进、适用，得2.5-4分；选用材料一般，基本符合质量技术监督部门电梯产品技术质量标准，功能响应一般，得1-2.5分；选用材料较差，部分不符合质量标准，功能响应有缺失，得0-1分。

	
	
	投标电梯设备情况（6分）
	1. 核心部件技术先进性（4分）：根据所报电梯曳引机绕线方式、抱闸方式、控制系统电源输送方式的先进性、门机电机驱动方式、按键的先进科技性等，由评委综合评审打分，全部采用先进技术，性能优异，得2.5-4分；部分采用先进技术，性能一般，得1-2.5分；技术较为落后，性能较差，得0-1分。

2. 轿厢外观与装潢（2分）：根据投报产品样图的外观（主要指轿厢内部搭配，供应商应明确注明轿顶、地板型号）美观性、协调性，由评委综合打分，产品样图外观美观、大方、协调性好，得2分；产品外观比较美观，协调性较好，得1分；产品外观一般，协调性一般，得0.5分；未提供产品样图，得0分。

	
	
	安装施工组织设计（8分）
	1. 施工方案与方法（3分）：根据总体施工方案、主要施工方法、主要施工管理措施内容是否正确，是否切实可行并能体现工程情况的实际需要，工序是否先进合理，由评委综合打分，根据投标文件情况酌情得0～3分，若此条缺项不得分。

2. 人员配置（2分）：根据电梯安装管理、技术、安装施工人员配备是否齐全，人员配备是否合理及技术力量是否完善，由评委综合打分，根据投标文件情况酌情得0～2分，若此条缺项不得分。

3. 安全、质量、工期保证措施（3分）：根据安全、文明施工措施是否得当，机械设备安全管理措施是否得当，用电安全措施是否全面可行，是否有环境保护措施，质量及安装工期保证措施是否合理可行，能否确保质量、安全、工期目标的实现，由评委综合打分，根据投标文件情况酌情得0～3分，若此条缺项不得分。

	
	
	售后服务、整体质保服务方案（6分）
	1. 售后服务体系与承诺（4分）：根据供应商所提供的质保期和售后服务承诺，对供应商本地售后机构设置情况，产品出现故障后响应及排除故障的时间及服务措施，基于维修维护应快捷方便的要求，针对本项目的维修、保养承诺和质量保证承诺，由评委酌情打分，服务承诺好，服务体系完整，且售后响应时间快速，得2.5-4分；服务承诺较好，服务体系较完整，且售后响应时间较快速，得1-2.5分；服务承诺、服务体系一般，售后响应时间一般，得0-1分。

2. 故障到达现场时间（2分）：根据质保期内出现故障到达现场时间的承诺，由评委按以下标准打分，承诺30分钟内到达现场的，得2分；承诺60分钟内到达现场的，得1分；承诺超过60分钟到达现场的，得0.5分；未承诺到达现场时间的，得0分。

	2.2.4(2)
	资信部分(6分)
	类似业绩

（6分）
	投标人或所投电梯品牌制造商提供自2023年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分（时间以合同签订时间为准）。

注：类似业绩须将业绩合同的原件扫描件附在投标文件中，否则不予计分。

	2.2.4(3)
	商务部分(60分)
	投标报价(60分)
	投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分60分；投标报价比评标基准价每高1%，在满分基础上扣0.2分；每低1%，在满分基础上扣0.2分；不足1%的，采用插入法，得分四舍五入保留小数点后两位。

注：去掉的报价仅作用于评标基准价的计算，仍参与商务分的计算及综合排名。

	备注
	本《评分细则》只针对有效的投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件，不再参与本阶段的评审。2、投标人最终总得分为所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。


1. 资格审查办法

本项目资格后审实行合格制，投标人应在投标截止时间前按要求将资格评审资料制作入电子投标文件内，以供评标委员会进行审查，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标。

在资格审查过程中，投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标申请将被拒绝；更换投标人的，其投标将被拒绝。投标人须对其递交的相关证件或证明材料的真实有效性负责，若存在弄虚作假行为，一经查实，本次投标无效，并由相关主管部门记入不良行为名单。

评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审，并满足招标文件实质性要求的投标文件，根据评分标准对各投标人的投标文件进行详细评审、比较，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，推荐5名定标候选人；当有效投标人为11名及以上时，推荐7名定标候选人。

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审分值构成与评分标准                                                                                                                                                                    

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表（二）；
2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表（二）；

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表（二）；
2.2.4 评分标准：见评标办法前附表（二）。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会将首先对投标文件进行初步评审以审定其是否在实质上响应了招标文件的要求。如果投标文件经评标委员会审定实质上不响应招标文件的要求，将不再进行下一步评审。

3.1.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，按无效标予以否决：

（l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；


（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，按无效标予以否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照招标文件规定，对通过初审的投标人进行详细评审。
3.2.2 评标委员会按本章评分标准规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并在评标报告中写明推荐定标候选人的优缺点。
二、定标办法

采用“评定分离”的工程建设项目的定标，招标人按照菏泽市人民政府办公室关于印发《菏泽市人民政府办公室关于进一步深化公共资源交易改革的意见(试行)》（菏政办字〔2024〕51号）的规定执行。

定标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	定标方法
	□集体议事法

☑票决定标法

□低中选优定标法 

□其他：          

	2
	定标规则
	□集体议事法：由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会主任最终确定中标人。

☑票决法（直接票决）：定标委员会成员在定标候选人中选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对投标报价相同的投标人再次进行投票，得票数高的为中标人）。

□票决法（逐轮票决）：分为两轮。定标规则具体如下：

第一轮，定标委员会在定标候选人中选择3家进行投票，按累计得票数由高到低顺序进行排序，票数高的3家进入第二轮。定标委员会对进入第二轮的定标候选人选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。

票决中出现推荐得票数相同且影响第二轮入围的，由定标委员会对推荐得票数相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，投标报价较低的依次入围第二轮（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的入围第二轮），直至入围家数满足3家；票决中出现推荐得票数相同且影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的为中标人）。

□低中选优定标法：定标委员会对各中标候选人复核审查无异议后，按照中标候选人报价相对平均值较低的价格竞争方法，综合考虑中标候选人实力，包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、过往业绩（含业绩影响力和难易程度）、信用评价情况等方面，合理选择中标人。

□其他：          


定标方法

本招标项目采用的定标方法详见定标办法前附表。

定标程序 

定标会议由定标委员会组长主持，定标委员会可参照以下程序进行定标： 

（1）招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书；

（2）招标人介绍项目基本情况、招标情况；

（3）评标小组组长（评标委员会代表）或招标人介绍评标情况、专家评审意见及提醒注意事项等；

（4）招标人结合对定标候选人的考察、质询及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、风险等；

（5）招标人对上述程序的合法合规性、汇报内容及相关材料的真实性作出说明；

（6）定标委员会成员提出疑问，相关人员解答；

（7）非定标相关人员离场（不含监督小组等工作人员）；

（8）采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会主任最终确定中标人，所有定标委员会成员的定标意见及定标结果应当作书面记录，并由全体定标委员会成员签字确认。采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人；

（9）形成定标报告。

3. 定标因素 

包括但不限于以下因素：

（1）企业实力、信誉（包含资质等级、获奖情况、业绩及履约情况、信用评价评级如有）、投标报价；

（2）履约可靠度、服务便利度；

（3）合同稳定性、质量安全保障性、劳资纠纷可控度；

（4）承接招标人过往项目的履约及配合情况；

（5）拟派项目经理及技术负责人的技术能力与履约水平； 

（6）施工组织措施的针对性、可行性； 

（7）定标办法前附表规定的其他定标因素。

定标委员会根据上述因素等对定标候选人进行综合评价，然后由定标委员会以招标文件规定的定标方法确定中标人。

4. 定标规则

本招标项目定标规则详见定标办法前附表。

5. 定标报告 

定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

定标报告应包括以下内容： 

（1）定标程序； 

（2）定标结果； 

（3）定标委员会成员名单； 

（4）质询报告（如有）。

6. 监督报告 

定标监督小组监督情况报告由定标监督小组全体成员签字。

定标监督小组监督情况报告应包括以下内容： 

过程情况；

监督结果。
第四章 合同条款及格式
（合同格式仅供参考，以实际签订为准）

 合同编号：____________

电梯设备采购及安装施工合同
项目名称：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装

标    段：二标段 电梯采购及安装

发包方（甲方）：菏泽城发鲜绿园食品有限公司

承包方（乙方）:                            

签订日期：     年    月    日
发包人（全称）： 菏泽城发鲜绿园食品有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就电梯设备买卖、安装施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.工程名称：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装

2.标段：二标段 电梯采购及安装
3.工程地点：丽水路以西，清浪雅苑以北，沙土食品产业园内
4.工程范围：本工程采取包工包料方式，乙方负责本项目二标段电梯设备的设计、制作、包装、运输、安装、调试、检验、质保期内的维保、无线五方对讲、验收、税收及招标文件中要求的其他一切费用。

第二条 设备规格及数量

	电梯位置
	梯型
	数量
	载重（kg）
	速度（m/s）
	机房
	层站门
	井道尺寸(mm)
	门洞尺寸(mm)
	提升高度(m)
	底坑深度(mm)
	顶层高度(mm)
	备注

	研发楼
	无障碍电梯
	2
	1350
	1.0
	无
	3/3/3
	2700*2300
	1250*250
	9
	1600
	4800
	并联

	
	客梯
	2
	1350
	1.0
	无
	3/3/3
	2700*2300
	1250*2500
	9
	1600
	4800
	并联

	宿舍楼
	客梯
	1
	1000
	1.5
	有
	6/6/6
	2400*2200
	1200*2500
	19.3
	1600
	4600
	并联

	
	无障碍客梯
	1
	1000
	1.5
	有
	6/6/6
	2400*2200
	1400*2500
	19.3
	1600
	4600
	并联

	总计：6台

详细技术参数及配置要求：承包人应提供《电梯技术规格及配置表》。附件内容与本合同具有同等法律效力。


第三条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）               元整（小写：¥            ）。

2.价格构成：包含6台电梯的设备费、运输费、包装费、保险费、装卸费、保管费、安装费、调试费、脚手架费、井道照明费、配合费、政府部门检验费、税费及保修期内维修保养费等全部费用。该总价为固定总价，在合同履行期间不因任何因素调整。

第四条 付款方式

第五条 交货与保管

1.交货时间：乙方应在收到甲方预付款后_______个日历日内将设备运至工地现场。

2.交货地点：项目工地甲方指定地点。

3.运输及保险：乙方负责办理运输和保险，并承担运输过程中的一切风险和损失。

4.到货验收：设备到场后，双方共同开箱清点，检查设备及附件是否齐全、完好，并签署《设备到货验收单》。如发现缺件或损坏，乙方应在7日内补足或更换。

5.保管责任：设备开箱验收合格后，移交甲方或总包方保管。但乙方安装人员进场后，保管责任转移至乙方。

第六条 安装施工工期

1.安装工期：乙方在接到甲方书面进场通知后 45 个日历日内完成全部电梯的安装、调试工作，并组织完成当地特种设备监督检验机构的验收，取得合格证。

2.工期顺延：因甲方原因（如土建未完工、电源未接通、变更设计等）导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应提前书面通知甲方。

第七条 土建及安装要求

1.土建交接：甲方负责按乙方提供的资料完成井道、机房、底坑、预留孔洞、预埋件等土建工程，并在电梯安装前提供清洁、无积水的作业面。

2.安装标准：乙方应遵守《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001）等国家及地方现行技术规范和标准。

3.现场管理：乙方应遵守工地现场管理规定，做到安全文明施工，承担自身施工人员的安全责任。

第八条 验收标准与程序

1.厂检：安装调试完成后，乙方进行内部检验，确保设备运行正常。

2.政府部门验收：乙方负责申报当地特种设备监督检验机构进行验收。验收依据为TSG T7001《电梯监督检验和定期检验规则》及合同约定的技术参数。验收合格后，乙方将《电梯监督检验报告》、《电梯使用登记证》及完整的随机资料移交甲方。

3.最终验收：取得合格证后，甲乙双方共同进行最终验收，签署《电梯最终验收合格书》。签署之日视为电梯正式交付甲方使用，质保期开始计算。

第九条 质量保证及售后服务

1.质量保证期：自取得《电梯使用登记证》之日起24个月。

2.质保内容：质保期内，因设备本身或安装质量问题导致的任何故障、损坏，乙方应在接到通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，并免费维修或更换零部件。如乙方未能及时处理，甲方有权另请第三方维修，费用由乙方承担。

3.质保期外服务：乙方承诺提供终身有偿维保服务，备品备件按成本价供应。

第十条 违约责任

1.甲方违约责任：

甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权解除合同。

2.乙方违约责任：

乙方逾期交货或逾期完成安装验收的，每逾期一日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已付款项并赔偿损失。

电梯质量不符合合同约定或无法通过政府部门验收的，乙方应无偿返工或更换，直至合格，并承担因此造成的工期延误责任。

第十一条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式_______份，甲方持_______份，乙方持_______份，具有同等法律效力。

附件为本合同不可分割的组成部分。

附件1：廉政责任书
附件2：安全生产责任书

附件3：《电梯技术规格及配置表》

附件4：乙方营业执照及电梯安装资质证书复印件

甲方（盖章）： _______________

法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：_______________

地址：_______________

电话：_______________

开户行：_______________

账号：_______________

税号：_______________

乙方（盖章）： _______________

法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：_______________

地址：_______________

电话：_______________

开户行：_______________

账号：_______________

税号：_______________

附件1：

工程建设项目廉政责任书

项目名称、标段： 菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装--二标段 电梯采购及安装  

建设单位（甲方）：菏泽城发鲜绿园食品有限公司
施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式拾贰份，由甲方执陆份，乙方执陆份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人： 

地址：                       地址： 

电话：                       电话：  

   年   月   日                年   月   日

附件2：

安全生产责任书

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，按照“谁生产，谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则，将安全生产、消防工作落实到施工现场管理者，确实做到安全工作人人有责，严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范，建立安全生产长效监督管理机制，杜绝相关安全事故的发生，确保安全生产和文明施工，保证本工程顺利完成，特签订工程《安全生产责任书》（以下简称《责任书》）：

 一、工程概况：

1.项目名称、标段：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程--二标段 电梯采购及安装。

2.工程范围：本合同约定的全部内容。

3.工程地点：丽水路以西，清浪雅苑以北，沙土食品产业园内
 二、承包人的法人是安全生产、消防安全第一责任人，应自觉遵守相关法律、法规和各级政府部门所制定的安全规章制度，确保施工现场不发生工伤、火灾等安全事故，保障广大人民群众生命和财产的安全。

三、责任目标

1.安全生产可防可控，负伤频率控制在2‰以内，避免火灾及中毒等安全生产事故发生，不发生一般及以上安全生产事故。

2.确保施工现场扬尘治理达到“7个100%”，即施工现场100%围挡、工地裸土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆除工程100%洒水、出场区运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。

3.制订安全生产事故应急救援预案并组织演练。

4.施工现场严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，达到安全文明合格工地要求。

四、施工准备阶段的安全生产工作

1.施工单位要根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，按照工程建设强制性标准结合工程施工特点，编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，报监理单位、建设单位审查；按规定应当组织专家审查的危险性较大专项工程施工方案，必须经专家审查论证。

2.施工单位要制定和建立安全生产责任制度、安全生产保证体系，配备具有职业资格的施工现场技术负责人、专职安全员、施工员等，并报监理单位、建设单位审查备案。

3.施工单位要编制施工安全生产事故应急救援预案及救援器材、设备、人员组织计划，报监理单位、建设单位审查备案。

4.施工单位要制定项目安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，以及施工安全防护用具、用品的配备计划，并报监理单位、建设单位审查备案。

5.施工单位编制的施工总平面布置图必须符合安全生产的要求，经监理单位、建设单位审查后实施：

（1）施工现场办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施必须符合强制性标准要求；

（2）施工现场道路、场地必须硬化；施工现场必须围栏封闭作业；

（3）施工现场出入口处必须配备车辆冲洗设施。

6.监理单位要建立安全监理制度及运行机制，按要求配齐配全资质和能力满足岗位要求的安全监理工程师，负责现场安全工作的控制和监督。

五、施工实施阶段的安全生产工作

1.施工单位要严格按照经监理单位审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；施工现场要严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，落实安全生产、文明施工措施费的使用计划，单设安全文明措施费台账，确保安全生产措施有效投入，对达不到要求的根据现场实际施工内容据实计量，建设单位、监理单位做好确认。

2.所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；开工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；“三类人员”及特种作业人员持证上岗并人证相符。对施工现场从事危险作业的人员必须办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

3.对进入施工现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应资料归档工作；在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当依法组织进行验收，验收合格后方可使用。

4.在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

5.根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，施工现场必须采取相应的安全施工措施。

6.需要实施分包的分部工程和劳务作业，施工单位必须分包给具有相应资质、安全条件的专业承包企业和劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

7.监理单位要按规定召开安全生产例会；组织开展安全生产检查，发现安全事故隐患应及时要求施工单位进行整改或要求暂时停止施工，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时报告建设单位项目负责人；对施工现场的安全文明施工措施费使用进行有效的监督。

六、施工安全要求

1.施工单位编制的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，必须经企业技术负责人（总工程师)签字后，报工程监理单位审查，未经审查或审查未通过的方案措施，不得组织实施。

2.在施工阶段，施工单位每月至少一次对施工现场的安全生产、文明施工进行综合检查，节假日或季节气候变化时节，应当组织专项检查；专职安全员每天必须对施工现场进行监督检查，对危险源进行重点监控，并做好记录。

3.上级监督部门、建设单位、监理单位对施工现场安全生产、文明施工检查中所签发的整改通知书、停工通知书等，施工单位必须无条件地进行整改或停工整改，彻底消除安全事故隐患，并将整改情况书面报监理单位。

4.发生安全生产事故后施工单位、监理单位必须立即上报建设单位，不得迟报、瞒报；杜绝因安全生产事故处理不当而影响建设单位形象的现象发生。

5.未履行施工安全职责，监理单位、施工单位除承担《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任外，还将依据合同约定及建设单位相关工程管理制度予以处罚。

七、本合同自双方盖章之日起生效，承包施工结束后自行失效。

八、本《责任书》作为施工合同的附属条款，与合同具有同等法律效力。本《责任书》一式两份，签订双方各执一份，本《责任书》签字之日起生效。

建设单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：            

授权委托人   （签字）：

施工单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：            

授权委托人   （签字）：                          年    月    日

第五章 工程量清单

（另附）
第六章 技术参数及要求
一、项目概况

1、项目名称：菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装（二标段 电梯采购及安装）；

2、项目地点：丽水路以西，清浪雅苑以北，沙土食品产业园内；
3、工期：接到招标人书面通知后45日历天内完成供货、安装、调试，并具备验收条件；
4、质量要求：按国家要求的质量标准及甲方要求达到合格标准，安全运行。
5、本工程严格依据施工清单及相关技术文件的要求进行施工。所有建筑材料、设备和施工工艺，均须符合国家现行工程建设标准与规范；若有最新替代标准，应优先执行。本工程所涉及的电梯（包括但不限于招标文件所列功能）必须全面满足现行规范及招标人的要求。
二、技术参数及要求

1、电梯基本参数
	电梯位置
	梯型
	数量
	载重（kg）
	速度（m/s）
	机房
	层站门
	井道尺寸(mm)
	门洞尺寸(mm)
	提升高度(m)
	底坑深度(mm)
	顶层高度(mm)
	备注

	研发楼
	无障碍电梯
	2
	1350
	1.0
	无
	3/3/3
	2700*2300
	1250*250
	9
	1600
	4800
	并联

	
	客梯
	2
	1350
	1.0
	无
	3/3/3
	2700*2300
	1250*2500
	9
	1600
	4800
	并联

	宿舍楼
	客梯
	1
	1000
	1.5
	有
	6/6/6
	2400*2200
	1200*2500
	19.3
	1600
	4600
	并联

	
	无障碍客梯
	1
	1000
	1.5
	有
	6/6/6
	2400*2200
	1400*2500
	19.3
	1600
	4600
	并联

	具体土建参数以现场勘察为准。投标人应自行到现场勘察，费用自理。


2、系统要求
2.1控制系统：全数字微电脑控制,电脑模块控制系统。交流变压变频调速。主控板：采用32位CPU微处理器，支持实时监控、控制实时性强、信号响应快。智能化实时控制：智能化负载力矩快速自动补偿，在电梯启动时毫无感觉，乘坐舒适。

2.2变频系统：32位电梯专用变频器；

2.3主机：采用变频变压（VVVF）驱动，永磁同步无齿轮曳引机

2.4主机、控制柜、门机要求原厂原品牌。

2.5门机系统：采用变频门机系统

2.6门保护系统：采用密集红外线光幕门保护系统；

2.7通讯系统：串行通讯系统；

2.8曳引介质：钢丝绳；

2.9整梯综合能效高（能耗低，效率高），节能效果明显；

2.10轿厢及对重导靴：采用滑动导靴。

2.11导轨：耐用、抗形变能力强。

2.12安全部件：安全钳、限速器、缓冲器要求原厂原品牌。

2.13电源要求：380VAC50HZ,三相五线；

3、厅门设计要求

3.1开门方式：中分门

3.2厅门装饰：层层发纹不锈钢。

3.3小门套装饰： 随厅门材质

3.4厅门召唤：带数字层站显示，不锈钢面板，微动式不锈钢按钮带盲文，采用高清晰段码黑底白字显示。

3.5厅门地坎：硬质铝合金

4、轿厢装饰及尺寸要求：

4.1轿厢装饰：轿厢壁为发纹不锈钢，无障碍电梯须配置后壁圆形扶手及中间镜面不锈钢。

4.2轿顶装饰：要求时尚大方（LED灯饰）。

4.3轿厢操纵盘：操作面板发纹不锈钢，采用高清晰段码黑底白字显示。

4.4轿门装饰：发纹不锈钢

4.5轿厢地板：PVC或橡胶地板材料，防滑耐磨。

4.6操纵盘按钮：不锈钢微动式按钮带盲文。

4.7轿门地坎：硬质铝合金

4.8照明设施：高效节能专用LED灯具

4.9通风设施：风扇。

4.10通讯设施：隐藏式对讲装置

4.11轿厢尺寸：各投标人根据现场井道参数把轿厢空间做最大优化。

5、功能配置要求：

5.1安全功能：上行超速保护、缓冲器检测、电阻制动、机房内呼、轿门检测、轿门限位、轿厢照明开关、修正运行、门锁检测、禁止开门、下行超速保护、运行时间检测、通讯评价、换站停靠、底坑急停、轿顶急停、过热保护、行程保护、机房外呼、机房主开关、相位检测、重复开关门、限速器安全开关、优先放人、安全钳安全开关、故障分级、救援运行、故障自诊、轿厢限速器绳涨紧安全开关、轿厢意外移动防护、语音安抚。

5.2紧急情况运行：消防功能、同步运行。

5.3紧急备用电源运行：应急照明、应急电源。

5.4紧急通讯：五方通话。

5.5控制功能：层站退出、检修运行、空闲待客、满载直驶、并联运行。

5.6信息功能：轿厢位置显示（段码）、运行方向显示、外呼登记显示、语音报站、内呼显示、超载提醒。

三、其他要求
1、所投电梯的制造、安装、调试、验收均符合《电梯监督检验和定期检验规则》及国家、地方现行相关标准；

2、中标人需提供完整的技术方案、产品样本、详细技术参数及安装服务；

3、中标人须保证在合同约定工期内完成全部工作并通过特种设备监督检验部门的验收。

4、在质保期内，中标人对设备出现的各类故障及时免费维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，中标人需尽快赶到项目地点，积极协助完成维修任务。
第七章 投标文件格式

                          （项目名称、标段）
项目编号：
投 标 文 件

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地    址：                                     

联系方式：                               （手机号码）
编制日期：         年    月    日

目  录

一、开标一览表
二、投标函 
三、法定代表人身份证明或法人授权委托书

四、报价明细表
五、已标价工程量清单
六、投标方案
七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
八、资格审查资料

九、对招标文件认同程度的声明

十、投标人认为需要提交的其他材料
一、开标一览表
	项目名称
	
	       标段

	投标人名称
	

	总报价

（元）
	大写
	

	
	小写
	

	工期
	

	质量标准
	

	质保期
	

	对招标文件的认同程度
	


投 标 人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                             

日期：     年   月   日

二、投标函
                 （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了            （工程名称）          招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥        ）的投标总报价，工期        ，按合同约定实施和完成该承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量            。 

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方同意按招标文件中的规定，投标有效期为          天。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                （其他补充说明）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月      日
三、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：             性别：          年龄：        职务：        
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证明


投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。               
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投  标  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

        年      月      日
（法定代表人参与投标的，无需提供授权委托书）

报价明细表

	设备名称
	品牌
	规格型号
（详细配置）
	原产地及制造商
	单 价
	数量
	总 价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	运输、装卸、安装及税费等其他所有费用
	
	
	
	
	
	
	/

	合计
	大写：

	
	小写：


注：1.报价保留两位小数；单价乘以数量必须等于合价。
2.设备名称系指某一电梯（整体设备）的名称，表中内容应填写系统（整体设备）的主要部件、材料等的明细，相同规格的系统（整体设备）填写一张表格即可；若本表不适合填写，投标人可根据具体情况自行修改，但必须要完整、清晰地写明系统（整体设备）的主要部件、材料等的明细，并符合招标文件要求。 
3.投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。 
投  标  人:                       （单位公章）

法人代表或委托代理人:             （签字或盖章）

日  期：      年      月      日
五、已标价工程量清单

六、投标方案
投标人根据招标文件要求及项目特点自行编制技术方案内容；可按照“第三章 评标办法前附表（二）--技术部分”顺序编排，便于专家评审。

七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
	类别
	职务
	姓名
	身份证
	从业时间
	联系方式

	管理
人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	技术
人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	售后

人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：本表格式仅供参考，后附相关证明材料（如有）或身份证明
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织机构代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	经营范围
	

	备注
	


注：后附招标文件第三章“评标办法”中资格评审标准要求的所有资料扫描件，以供评标委员会评审。
（二）业绩一览表

	序号
	招标单位名称
	项目名称
	数量
	合同金额

（万元）
	合同签

订时间
	招标单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如有，本表后应附业绩合同等证明材料。

投  标  人：                     （盖单位章）    

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章） 

日    期：       年     月     日
九、对招标文件认同程度的声明

致        （招标人）：
经我方对《菏泽鲜绿园年产10万吨果汁饮料项目室外配套工程及电梯采购安装--二标段 电梯采购及安装》招标文件仔细、认真的研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

特此声明！

投标人名称：（盖单位章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日
十、投标人认为需要提交的其他材料


