## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010103004001 | 竣工清理 1.废弃料品种、垃圾外运:综合考虑 2.层高3.6m以内 | m3 | 194.95
| A.4 | 砌筑工程
2 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块(容重〈7.0KN/M3) 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑,砌筑等级均不低于B级 | m3 | 26.62
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.26
4 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.37
5 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 19.6
6 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 1.54
7 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 19.17
8 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.挑板等 | m3 | 3.98
9 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.名称:压顶 | m3 | 1.69
10 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 010507001001 | 散水 混凝土散水 1.20厚1：2.5水泥砂子压实赶光 2.素水泥砂浆一道 3.60厚C15混凝土 4.150厚3：7灰土 5.素土夯实，向外坡4%， | m2 | 19.73
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ6 | t | 0.043
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ8 | t | 0.64
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ10 | t | 0.446
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ12 | t | 0.024
16 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ14 | t | 0.021
17 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ16 | t | 1.441
18 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ18 | t | 0.887
19 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ20 | t | 2.73
20 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400φ25 | t | 0.021
21 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 现浇构件箍筋 HRB400 φ6 | t | 0.047
22 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 现浇构件箍筋 HRB400φ8 | t | 2.253
23 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 Φ6.5 | t | 0.148
24 | 010515011002 | 植筋 1.钢筋种类、规格:砌块墙植筋 | 根 | 288
25 | 010516003012 | 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ20 | 个 | 102
26 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 1.材料品种、规格:两种材料的墙体交接处应采取钉钢丝网或在施工中加贴玻璃丝网格布防止裂缝。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网片的网孔尺寸不应大于20X20mm, 其钢丝直径不应小于1.2mm,应采用热镀锌电焊钢丝网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。 | m2 | 119.19
| A.8 | 门窗工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
27 | 010802004001 | 保温外门 保温外门 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计 3.其他满足设计及相关规范要求 | m2 | 4.8
28 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 樘 | 1
29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.框、扇材质:80系列隔热铝合金中空玻璃推拉窗 2.包含五金配件、窗框等 3.其他未尽事宜满足图纸要求及相关规范，由投标人综合考虑报价 | m2 | 14.4
| A.9 | 屋面及防水工程
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 屋面卷材防水（屋105） 1.用于建筑（水泥砂浆保护层屋面） 2.卷材品种、规格、厚度:（3+3）厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 73.4
31 | 010902003001 | 屋面刚性层 屋面刚性层（屋105 水泥砂浆保护层屋面） 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层（硬基层） | m2 | 54.75
32 | 011102003001 | 块料楼地面 陶瓷地砖地面 用于门卫 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实 | m2 | 16.44
33 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:包含雨水口、落水斗等 详见图集L13J5-1 6/E2 | m | 12
34 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 墙面涂膜防水（真石漆外墙） 用于外墙防水（含女儿墙内侧） 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 302.16
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 011001001001 | 保温隔热屋面 保温隔热屋面（屋105） 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板 2.最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层 3.隔气层材料品种、厚度:0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 54.75
36 | 011001003001 | 保温隔热墙面 保温隔热墙面 用于外墙保温 1.保温隔热部位: 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚挤塑聚苯板 | m2 | 158.49
37 | 011001003002 | 保温隔热墙面 外墙面（含女儿墙内侧） 1、20厚1：3水泥砂浆找平层； 2、5厚干粉类聚合物水泥砂浆防水层压入一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 302.16
本页小计
合 计